73/PN/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zakup wyposażenia

dla Działu Żywienia

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

pod nr 592787 -N-2018  w dniu 20.07.2018 r.                                                                                                  oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

SPIS TREŚCI

I. Zamawiający	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia.	4

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.	4

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)	5

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.	5

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	6

VIII. Wymagania dotyczące wadium.	7

IX. Termin związania ofertą.	7

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.	7

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	8

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.	8

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	9

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	10

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	10

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	10

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	10

Załącznik nr 1 – formularz oferty	13

Załącznik nr 1a – oświadczenie wstępne	14

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 1	16

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 2	17

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 3	18

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 4	19

Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 1	20

Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 2	22

Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 3	24

Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 4	26

Załącznik nr 3 – ogólne warunki projekt umowy	28

73/PN/2018

## I. Zamawiający

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów

Sekretariat    - tel. 23 / 672 31 27,  fax  672 27 64

## II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa urządzeń oraz wyposażenia dla Działu Żywienia .

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy został określony w załącznikach nr 2 do SIWZ.

  - Inne zobowiązania wykonawcy, wynikające ze siwz powołanego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z projektu umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| Symbol CPV | Opis: |
| --- | --- |
| 42214000-9 | Piece kuchenne, suszarka do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania i podgrzewania |
| 39312000-2 | Urządzenia do przygotowania żywności |
| 39222000-4 | Artykuły cateringowe. |

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety:

| Nr pakietu | Nazwa pakietu. |
| --- | --- |
|  | Wózki do transportu tac termoizolacyjnych (z wyposażeniem) |
|  | Kotły warzelne |
|  | Piec konwekcyjno-parowy |
|  | Zespół chłodniczo – mroźniczy. |

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firmy podwykonawcy.

- W celu oceny  spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych  przez zamawiającego wykonawcy zobowiązani są do złożenia, na żądanie skierowane do niego przez zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp niżej wymienionych dokumentów:

- foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierających opis oferowanych urządzeń/systemów.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  7. Pzp.

  - Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

## IV. Termin wykonania zamówienia.

W ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że jest zamawiający jest zainteresowany zawarciem umowy.

## V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-21 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których  mowa w rozdz. V.  pkt. 1.2.1 oraz 1.2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 ) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

## VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa pkt 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, chyba że zamawiający zastrzegł konieczność osobistego wykonania zamówienia publicznego.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których takie zdolności są niezbędne.

  - Wykonawca, który chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego zawierają informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego- zp1@szpitalciechanow.com.pl,  z wyłączeniem dokumentów:

      - potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

      - potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

    - Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

    - Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

    - Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

  - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

–  Robert Wojdyna - 23 / 673 03 45

- w sprawach procedury – Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43

- Wyjaśnień udziela się w godzinach 9:00 – 14:00.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.

## VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie jest w postępowaniu wymagane

## IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.

  - Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.

  - Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane  i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „Sprzęt dla Działu Żywienia” (73/PN/2018)“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2018 r., godz. 10:30”.

## XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać na adres zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 - Kancelaria do dnia 31.07.2018 r. godz.10:00. (Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 14:30)

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

- Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 1030 w Sekcji Zamówień Publicznych  – pok. 20 ( niski parter). Otwarcie ofert jest jawne.

- W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert.

- oferowane terminy wykonania zamówienia,

- oferowane okresy gwarancji,

- oferowane warunki płatności.

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie przewidzianym w ustawie Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitalciechanow.com.pl  informacje  dotyczące:

a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania/części.

      - Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

      - Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie umowy, bedącym załacznikiem nr 3 do siwz.

      - Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

      - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

      - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryteria | Waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na cenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt zakupu (zestawienie asortymentowo wartościowe z formularza ofertowego) | 60 | 60.00 | koszt oferty badanej Ilość pkt.. = ---------------------------- x 60 Najniższy koszt spośród ważnych ofert |
| 2 | Termin dostawy* Przez termin dostawy należy rozumieć, datę podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru. (zgodnie z deklaracją określoną przez wykonawcę w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz | 10 | 10,00 | Tob = Tmin / Tx x 10 gdzie: Tob – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „termin dostawy” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Tmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy Tx – termin dostawy zaoferowany w ofercie badanej. |
| 3 | Długość dodatkowej gwarancji * (zgodnie z deklaracją określoną przez wykonawcę w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do siwz) | 30 | 30,00 | Jeśli wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym dodatkowego okresu gwarancji, jego oferta otrzyma w tym kryterium – 0 pkt. Za każdy zaoferowany dodatkowy miesiąc gwarancji (w formularzu ofertowym) oferta otrzyma – 2 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 30,00 |

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najtańsza i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, lub jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- unieważnieniu postępowania,

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:

  - który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu podpisu wybranemu wykonawcy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy dostawy - zał. nr 3, według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

ZATWIERDZAM

Andrzej Kamasa

Dyrektor

73/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zakup wyposażenia

dla Działu Żywienia

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

pod nr 592787 -N-2018  w dniu 20.07.2018 r.                                                                                                  oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

OFERTA

#### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, na zakup wyposażenia dla Działu Żywienia

| Pakiet | Asortyment | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dodatkowa gwarancja (ilość miesięcy)* | oferowany termin dostawy (wskazać ilość dni od daty zawarcia umowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózki do transportu tac termoizolacyjnych (z wyposażeniem) |  |  |  |  |
|  | Kotły warzelne |  |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjno-parowy |  |  |  |  |
|  | Zespół chłodniczo – mroźniczy. |  |  |  |  |
| * wykonawca określi w kolumnie ilość miesięcy oferowanej dodatkowej gwarancji (ponad minimalny okres 36 miesięcy) |

VI. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

VII. Spis treści oferty

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ........................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................

3) ........................................................................................................................................................

4) ........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

................................, data ............... 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Załącznik nr 1a – oświadczenie wstępne

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na...........................................................................................

..........................................................................................

działając w imieniu Wykonawcy:   ..........................................................................................

.........................................................................................

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z  tego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

        - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

        - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

          - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

          - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

          - skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

        - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

        - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

        - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

        - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodo wane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

        - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

        - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

        - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

        - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW*

* jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, w rubrykach “nie dotyczy.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 22a *

* jeśli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 1

| Poz. | Nazwa zamawianego urządzenia/systemu | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy oferowanego urządzenia/systemu | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do transportu 30 tac termoizolacyjnych (z wyposażeniem) |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek do transportu 20 tac termoizolacyjnych (z wyposażeniem) |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 2

| Poz. | Nazwa zamawianego urządzenia/systemu | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy oferowanego urządzenia/systemu | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł warzelny gazowy 200 l |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kocioł warzelny gazowy 150 l |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 3

| Poz. | Nazwa zamawianego urządzenia/systemu | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy oferowanego urządzenia/systemu | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | piec konwekcyjno-parowy |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 4

| Poz. | Nazwa zamawianego urządzenia/systemu | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy oferowanego urządzenia/systemu | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zespół chodniczo-mroźniczy |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 1

Producent …………………………                Kraj ………………………

Urządzenia /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

| Lp. | Podstawowe wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Opis spełnienia wymagań (wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kolumny o opis oferowanego urządzenia/systemu/rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu żywności - tac termoizolacyjnych 30 tacowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, trzy przedziałowy, Wysokość 1630mm, szerokość 1552 mm Wyposażony w 4 kółka o średnicy 200 mm.* Dwa kółka przednie skrętne ,dwa zamontowane na stałe. Kółka wyposażone w blokadę i bieżnik wykonany z niebrudzącej gumy. Wózek wyposażony w listwę odbojową zamocowaną naokoło wózka, pokrytej niebrudzącą gumą. Uchwyty do prowadzenia wózków pionowe , na całej wysokości wózka ze stali nierdzewnej, wewnętrzne prowadnice tac wykonane ze stali nierdzewnej. Wózek ma być wyposażony w tace termoizolacyjne** o wymiarze długość 535 mm szerokość 385 mm 120 mm wraz z naczyniami: miska na zupę z poliwęglanu 0,452 l pojemności z pokrywką oraz talerz głęboki średnica 229 mm z poliwęglanu . Każdy wózek wyposażony w 25 tac termoizolacyjnych oraz termos z kranikiem 10l ze stali nierdzewnej. Tace zakryte w całości. Kolor tac i naczyń do wyboru z gamy kolorów producenta. |  |
|  | Wózek do transportu żywności - tac termoizolacyjnych 20 tacowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, dwu przedziałowy, Wysokość 1630mm, szerokość 1080 mm* Wyposażony w 4 kółka o średnicy 200 mm. Dwa kółka przednie skrętne ,dwa zamontowane na stałe. Kółka wyposażone w blokadę i bieżnik wykonany z niebrudzącej gumy. Wózek wyposażony w listwę odbojową zamocowaną naokoło wózka, pokrytej niebrudzącą gumą. Uchwyty do prowadzenia wózków pionowe , na całej wysokości wózka ze stali nierdzewnej, wewnętrzne prowadnice tac wykonane ze stali nierdzewnej. Wózek ma być wyposażony w tace termoizolacyjne** długość 535 mm szerokość 385 mm 120 mm wraz z naczyniami: miska na zupę z poliwęglanu 0,452 l pojemności z pokrywką oraz talerz głęboki średnica 229 mm z poliwęglanu. Każdy wózek wyposażony w 18 tac termoizolacyjnych* oraz termos z kranikiem 10l ze stali nierdzewnej. Tace zakryte w całości. Kolor tac i naczyń do wyboru z gamy kolorów producenta. |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy systemu - min. 36 miesięcy | prosimy uwzględnić także dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonane bezpłatnie co najmniej raz w roku |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu , uprawniające do wymiany urządzenia na nowe |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii - max. 48 godz. roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia (wózka) w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu możne nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim szt.2 |  |
|  | Paszport techniczny do każdego urządzenia |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania. |  |
|  | Montaż , uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego, w zakresie serwisu pogwarancyjnego, w siedzibie Zamawiającego, cenie urządzenia i potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem. |  |

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach innych od wskazanych - w zakresie      (od -10% do +20%) oraz wymiarów tac przystosowanych do wymiarów wózka.

** Zamawiający informuje, że tacą spełniającą jego wymagania jest na przykład produkt  o nazwie „Taca termoizolacyjna do posiłków Resital”. Jedocześnie zamawiający potwierdza, że dopuszcza tace równoważne, które spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także:

      - posiadają wysokie właściwości termoizolacyjne,

      - nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym, co zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem/opinią uprawnionego podmiotu,

      - są wolne od zapachu i jednocześnie nie pochłaniają zapachów obcych,

      - Spełniają wszelkie wymagania norm UE dotyczących higieny żywności.

      - Nadają się do recyklingu.

      - Waga tacy nie przekracza wielkości 2,3 kg.

Wykonawca składający ofertę równoważną jest zobowiązany do złożenia, na żądanie zamawiającego, dokumentów potwierdzających równoważność.

..............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 2

Producent …………………………                Kraj ………………………

Urządzenia /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

| Lp. | Podstawowe wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Opis spełnienia wymagań (wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kolumny o opis oferowanego urządzenia/systemu/rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
|  | Kocioł warzelny gazowy 200l wymiar 900x900x900* mm moc całkowita nie mniejsza niż 21 kW. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Elektromagnetyczny zawór sterujący pracę palnika. Zapalanie generatorem wysokonapięciowym. Zabezpieczenie przeciwwypływowe. Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym. Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną. Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu - funkcja ogranicznika temperatury. Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie. Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu. Zmiękczacz wody dedykowany do oferowanego kotła warzelnego: - z programowaniem godziny i daty regeneracji złoża, - z bypassem wody surowej, - z możliwością wymiany żywicy na nową po okresie 10 lat - wykorzystujący do regeneracji sól tabletkowaną. |  |
|  | Kocioł warzelny gazowy 150l wymiar 900x900x900* mm moc całkowita nie mniejsza niż 18 kW. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Elektromagnetyczny zawór sterujący pracę palnika. Zapalanie generatorem wysokonapięciowym. Zabezpieczenie przeciwwypływowe. Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym. Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną. Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu - funkcja ogranicznika temperatury. Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie. Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu. Zmiękczacz wody dedykowany do oferowanego kotła warzelnego: - z programowaniem godziny i daty regeneracji złoża, - z bypassem wody surowej, - z możliwością wymiany żywicy na nową po okresie 10 lat - wykorzystujący do regeneracji sól tabletkowaną. |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 36 miesięcy | prosimy uwzględnić także dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonane bezpłatnie co najmniej raz w roku |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu , uprawniające do wymiany urządzenia na nowe |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii - max. 48 godz. roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu możne nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim szt.2 |  |
|  | Paszport techniczny do każdego urządzenia |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania. |  |
|  | Montaż , uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia -potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem. |  |

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotłów o wymiarach innych od wskazanych - w zakresie                           (od -10% do +20%), z zastrzeżeniem takich samych wymiarów dla obu pozycji.

..............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 3

Producent …………………………                Kraj ………………………

Urządzenia /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

| Lp. | Podstawowe wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Opis spełnienia wymagań (wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kolumny o opis oferowanego urządzenia/systemu/rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
|  | Elektryczny Piec konwekcyjno-parowy 2 komorowy, pojemność 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1 układ blach; wzdłużny (umożliwia stosowanie mniejszych pojemników bez potrzeby użycia rusztów, lepsze trzymanie pojemników) Urządzenie w formie monobloku z jednym przyłączem elektrycznym i wod-kan (bez łączników ułatwiające utrzymanie wysokiego stopnia higieny) odległość między prowadnicami minimum 70 mm Przyjazne rozmieszczenie 2 niezależnych paneli sterowania (środek panelu sterowania dolnej komory powyżej dolnej komory, na wysokości minimum 110cm górny panel na wysokości wzroku) wymiary urządzenia 930x825x(H)1925 mm* bezpośredni natrysk (wytwarzanie pary poprzez natrysk świeżej wody na grzałki) moc 26,5 kW/400 V automatyczny system myjący środkiem w postaci płynnej 3 w 1 (jednoczesne odtłuszczanie, odkamienianie i nabłyszczanie komory pieca),6 prędkości wentylatora. Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z automatyczną blokadą zwijaka i zaworem. Gniazdo USB (do przenoszenia programów, aktualizacji oprogramowania i kopiowania danych HCCP) ; Sonda wielopunktowa o3 mm z możliwością wypięcia z urządzenia. Wyposażony w GN 1/1 ze stali nierdzewnej 65 mm x 17 szt., GN 1/1 ze stali nierdzewnej 65 mm x 17 szt., GN 1/1 ze stali nierdzewnej 100 mm x 10 szt., GN 1/1 ze stali nierdzewnej 200 mm x 10 szt., GN 1/1 ze stali nierdzewnej 65 mm x 17 szt., Ruszt GN 1/1 ze stali nierdzewnej - 5 szt. GN 1/1 perforowane ze stali nierdzewnej 65mm x 10 szt, GN 1/1 perforowane ze stali nierdzewnej 100mm x 10 szt, GN 1/1 emaliowany 65 mm x 10 szt., GN 1/1 aluminiowy teflonowy 20 mm x 7 szt. Zmiękczacz wody dedykowany do oferowanego pieca: - z programowaniem godziny i daty regeneracji złoża, z bypassem wody surowej, z możliwością wymiany żywicy na nową po okresie 10 lat wykorzystujący do regeneracji sól tabletkowaną |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 36 miesięcy | prosimy uwzględnić także dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonane bezpłatnie co najmniej raz w roku |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu , uprawniające do wymiany urządzenia na nowe |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii - max. 48 godz. roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu możne nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim szt.2 |  |
|  | Paszport techniczny do każdego urządzenia |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania. |  |
|  | Montaż , uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia -potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem |  |

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca o wymiarach innych od wskazanych - w zakresie                           (od -20% do +20%).

..............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia -  pakiet 4

Producent …………………………                Kraj ………………………

Urządzenia /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

| Lp. | Podstawowe wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Opis spełnienia wymagań (wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kolumny o opis oferowanego urządzenia/systemu/rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
|  | Zespół Chłodniczo-Mroźniczy obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 wewnątrz komory polerowana. Chłodzenie wymuszone, dla szybszego i równomiernego rozprowadzenia temperatury w całej komorze Cała maszynownia łącznie z parownikiem i wentylatorami ukryta w przestrzeni górnej nie zajmująca komory przechowywania produktów 2 Niezależnie sterowane agregaty dające możliwość uzyskania temperatury w komorze od 0 °C do +10 °C 1400 l i od -18°C do -22 °C 1400l - Moc agregatów między 570 W a 700 W zasilane 230V 50Hz - Waga pojedynczego modułu między 150 a 160 kg Automatyczne zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi. Komora w systemie GN 2/1 z możliwością korzystania z pojemników GN 2/1 oraz 1/1 Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości Izolacja poliuretanowa o grubości 60 mm* i wysokiej gęstości zapewniająca utrzymanie temperatury i wykazująca niewielką przenikalność Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną Wygodny, nierdzewny, profilowany uchwyt na całej wysokości drzwi ułatwiający otwieranie Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim Dwa czujniki temperatury NTC w urządzeniu mroźniczym. Temperatura komory mierzona termostatem elektroniczny z wyświetlaczem temperatury. Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do +43°C i wilgotności względnej powietrza do 65%.Środek chłodniczy: R404A/R507. Ułatwiony dostęp do agregatów w celach serwisowych. Parownik z automatycznym rozmrażaniem ustawionym czasowo, dodatkowo z odparowaniem skroplin. Grzałka w parowniku w urządzeniu mroźniczym .Ogrzewany odpływ kondensatu w urządzeniu mroźniczym. Ogrzewana rama drzwi zabezpieczająca je przed przymarznięciem w urządzeniu mroźniczym. Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością od 100 do 190 mm, po 3 półki (ruszt GN 2/1) na każdą część, o nośności ok. 40 kg każda (przy równomiernym obciążeniu półki) |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 36 miesięcy | prosimy uwzględnić także dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonane bezpłatnie co najmniej raz w roku |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu , uprawniające do wymiany urządzenia na nowe |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10lat |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii - max. 48 godz. roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu możne nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim szt.2 |  |
|  | Paszport techniczny do każdego urządzenia |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania. |  |
|  | Montaż , uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia -potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem. |  |

- Zamawiający dopuszcza grubość izolacji inną niż od wskazanych - w zakresie  (od -10% do +20%).

..............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 3 – ogólne warunki projekt umowy

U M O W A

ZP/2501/……/2018

zawarta dnia ..............2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa    - Dyrektora

a

........................................................................................................................................

nr KRS ................,NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą", w imieniu którego występuje:

- ........................................................................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1759, ze zmian.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem Umowy jest:

- zakup, dostawa, instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także oddanie do użytkowania, urządzeń i wyposażenia, zwanych dalej urządzeniami.                                             Wymagania wobec urządzeń zostały określone w załączniku nr 2 do Umowy, będącym kopią części oferty złożonej przez Wykonawcę w powołanym postępowaniu, oznaczonym nr 73/PN/18.

- inne zobowiązania Wykonawcy wynikające ze siwz powołanego postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego oraz treści Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania urządzeń, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do Umowy i zapłaty umownego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenia zostały dopuszczone do obrotu handlowego na terytorium RP.

§ 2.

TERMINY

1.	Odbiór urządzeń nastąpi w terminie do ....... dni od daty zawarcia umowy

2.	Za dzień dzień odbioru urządzeń uznany będzie dzień, w którym Zamawiający, lub osoby przez niego upoważnione, podpisem złożonym na protokole zdawczo-odbiorczym potwierdzi  należyte wykonanie zobowiązania określonego w§ 1 ust 1 pkt. 1.1 Umowy.

- Do protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy:

- książkę gwarancyjną na wszystkie urządzenia,

- paszporty techniczne wszystkich urządzeń,

- instrukcje obsługi wszystkich urządzeń,

- instrukcje serwisowe wszystkich urządzeń.

- fakturę VAT.

- Szkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń Wykonawca przeprowadzi najpóźniej  w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2.

- Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi najpóźniej do upływu dwóch dni roboczych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru,                         o którym mowa w ust. 2.

§ 3.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę brutto …………………………. PLN (słownie: .………….… zł) wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu Umowy, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

  - koszty cła,

  - koszty transportu,

  - koszty rozładunku,

  - instalacji/montażu

  - koszty serwisu gwarancyjnego,

  - koszty przeglądu przedsprzedażnego,

  - koszty wyposażenia dodatkowego,

  - wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia,

  - zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany jest zgoda obu Stron Umowy.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 Zamawiający zapłaci w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust 1pk 1.1, potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust.2.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§ 5

GWARANCJA

- Wykonawca udziela na …..miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia dostarczone i zainstalowane w ramach Umowy.

- Okres, o których mowa w ust. 1 liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2 ust. 2.

- Zaistniałe usterki lub wady urządzeń wykryte w okresie trwania gwarancji i objęte gwarancją będą usunięte niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego. Termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony na wniosek Wykonawcy , jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie będzie możliwym usunięcie usterek lub wad w terminie 3 dni roboczych, co Wykonawca winien wykazać.

- Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowej ekspertyzy dotyczącej usterki lub wady.

- Wykonawca w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wykonanej ekspertyzy, o której mowa w ust. 4 powyżej.

- Niezależnie od zapisów ust.3 zd. 2 oraz ust. 4 i 5, jeżeli naprawy gwarancyjne urządzeń nie będą wykonane w terminie określonym w ust. 3, co spowoduje dla Zamawiającego istotne utrudnienia w produkcji/dystrubucji posiłków, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze, które musi posiadać cechy i parametry techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne (w tym wyposażenie), na poziomie odpowiadającym co najmniej cechom i parametrom określonym w SIWZ powołanego postępowania (znak 73/PN/2018).

- Wszystkie koszty wynikające z przekazania Zamawiającemu urządzenia zastępczego obciążają Wykonawcę.

- Jeżeli wada urządzenia zostanie ujawniona mimo dwóch napraw lub dwie naprawy nie usuną wady, Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić element na wolny od wad w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Nowy element musi posiadać cechy techniczne, parametry techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne, na poziomie odpowiadającym co najmniej cechom i parametrom elementu wymienianego.

- Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wymiany całego urządzenia  na nowy wolny od wad w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego jeżeli wymiana elementu, o którym mowa w ust. 7 będzie technicznie niewłaściwa, bądź jeśli okaże się, że nie będzie ona spełniać celu określonego w Umowie. Nowe urządzenie musi posiadać cechy techniczne, parametry techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne, w tym wyposażenie, na poziomie odpowiadającym co najmniej cechom i parametrom urządzenia wymienianego.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia  Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- Niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady urządzenia na zasadach ogólnych.

- Do zachowania uprawnień z rękojmi za wady urządzenia wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od dnia jej wykrycia.

§6

KARY UMOWNE

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust.1, jesli opóźnienie leży po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1  za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1  za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w §5 ust.3, jesli opóźnienie leży po stronie Wykonawcy, chyba że zgodnie z §5 ust. 6 dostarczył Zamawiającemu urządzenie zastępcze.

- w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w §5 ust.8, jeśli opóźnienie leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być kumulowane.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 160, z póź. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji  Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 				                                  WYKONAWCA

# Text boxes

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać część zamówienia, nazwę zakresu) |
|  | Nazwa (firma) podwykonawcy |

| 1. | W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegam na zdolności innych podmiotów |
| --- | --- |
|  | Nazwa warunku (wpisać) |
|  | Nazwa (firma) podmiotu. |