Ciechanów dnia 25.04.2018 r.

AT - ZP/2501/35/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę gazów medycznych (35 PN 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 |  |  |
| 1 | Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 2 pozycji: 3, 6 i 16 i stworzenie odrębnego Zadania nr 2a. Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów, a tym samym uzyskanie lepszych warunków cenowych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. | Zgodnie z SIWZ |
| Dotyczy przedmiotu zamówienia Zadanie nr 3 |  |  |
| 1 | W związku z tym, iż pojemności butli mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu 50% 10 litrowych (2,8m3) i 11 litrowych (3,23m3) są różne prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na należyte przeliczenie liczby butli w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie: 15 butli x 2,8m3 (w butli 10l) = 42m3 wymaganych przez Zamawiającego 42m3 : 3,23m3 (w butli 11l) = 13 butli 11l (3,23m3 gazu) Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż umożliwia przystąpienie większej liczbie oferentów, a tym samym uzyskanie lepszych warunków cenowych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Czy, mając na uwadze wygodę personelu, Zamawiający dopuszcza butlę, której podstawa zaopatrzona jest w kółeczka, umożliwiające jej łatwe transportowanie? Podstawa na kółeczkach jest integralną częścią butli i nie zmniejsza jej stabilności. | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | W związku z tym, iż Zamawiający stosuje gaz medyczny sprężony, mieszaninę podtlenku azotu i tlenu w ilościach po 50% w położnictwie, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania niniejszego produktu leczniczego, który posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego? W tym miejscu należy wskazać, iż informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkreśla również w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają być użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634. Prosimy o skonsultowanie powyższego pytania z Kierownikiem Apteki Szpitalnej. | Według SIWZ |
| 4 | Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, tzw. „na żądanie”, który uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu oraz gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość (bez konieczności po każdorazowym użyciu) dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej)? | Według SIWZ |
| 5 | Czy, mając na uwadze możliwość zanieczyszczenia/kontaminacji, a także uszkodzenia wnętrza zaworu dozującego w okresie, kiedy nie jest używany, czyli bez filtra/ustnika, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był zintegrowany z zaworem wydechowym, tworząc bezpieczną strefę bezdotykową, w której nie ma możliwości przypadkowego uszkodzenia zaworu, a przede wszystkim zanieczyszczenia/kontaminacji? | Według SIWZ |
| 6 | Czy, ze względu na bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania do jednorazowych ustników również filtrów o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999 % i potwierdzenie tego oświadczeniem producenta? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 7 | Pytanie 1 (dotyczy Zadania nr 1 – pozycja nr 6): Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dwutlenku węgla medycznego (do laparoskopii lub krioterapii) czy też dwutlenku węgla technicznego? | Zamawiający wymaga dwutlenku węgla technicznego. |
| 8 | Pytanie 2 (dotyczy Zadania nr 2): Czy Zamawiający ma wymagania odnośnie butli ze zintegrowanym reduktorem/zaworem, tj. średnica / wysokość, tak aby były kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich wymiarów oraz prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty folderu potwierdzającego wymiary oferowanych butli przez wykonawców w celu spełnienia wymagań SIWZ. | Zgodnie ze SIWZ |
| 9 | Pytanie 3 (dotyczy Zadania nr 3): Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta w celu spełnienia wymagań SIWZ? | Zgodnie ze SIWZ |
| 10 | Pytanie 4 (dotyczy Zadania nr 3): Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów wszystkich elementów składowych systemu (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) potwierdzających, że wolne są od BPA? BPA (Bisfenol A) – związek chemiczny z grupy fenoli, stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. | Zgodnie ze SIWZ |
| 11 | Pytanie 5 (dotyczy Zadania nr 3): Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy, który odpowiedzialny jest za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu 50/50 posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty ww. certyfikatów przez wykonawców w celu spełnienia wymagań SIWZ. | Tak wymagamy |
| 12 | Pytanie 6 (dotyczy Zadania nr 3): Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty w celu spełnienia wymagań SIWZ? | Zgodnie ze SIWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa