Ciechanów, dnia 26.04.2018 r.

ZP/2505/38PU18

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze.  zm.) - o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w zł równowartości 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku.

- Opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz urządzeń objętych usługą zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia.

- Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

- Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych – na wybrany dowolnie pakiet.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, prosimy o wypełnienie formularza oferty (zał. nr 1), zestawienia asortymentowo-cenowego (zał. nr 2) i przesłanie go, wraz z oświadczeniem (zał. nr 3).

- Rodzaje dokumentów, do złożenia których wykonawca jest, lub może zostać, zobowiązany w trakcie postępowania:

- W celu potwierdzenia dopuszczenia oferowanych materiałów do obrotu i używania wykonawca przedstawi na żądanie zamawiającego:

  - deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices

  - certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC – jeśli jest wymagany.

  - zgłoszenie   wyrobu   medycznego   do   Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców autoryzowanych przedstawicieli).

  - powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

- W celu potwierdzenia, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi:

- wraz z ofertą: foldery, ulotki, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych materiałów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego.

Próbki  prosimy  dostarczyć  do  Kancelarii  zamawiającego. Przesyłka  z próbkami

powinna być opisania hasłem: „PRÓBKI – Materiały blok operacyjny 38/PU/18)“,

- Foldery, ulotki, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych materiałów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii Szpitala w terminie do dnia  17.05.2018 r. godz. 1000,

na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

Otwarcie ofert odbędzie w tym samym dniu o godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20). Koperta powinna być opatrzona kodem: „Materiały blok operacyjny (38/PU/18)“ oraz opisana nazwą Wykonawcy.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

      - w  sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Mirosława Bastecka (Blok Operacyjny) - tel. 23 / 673 04 34

      - w zakresie proceduralnym – Łukasz Błaszczyk (Sekcja ds. Zamówień Publicznych) tel. 23 / 673 05 11, e-mail: zp2@szpitalciechanow.com.pl

Odpowiedzi na zapytania otrzymane od oferentów zamieszczać będziemy na naszej stronie www.szpitalciechanow.com.pl (zakładka: „Zamówienia Publiczne”).

Załącznik nr 1 – formularz oferty

m.p.

OFERTA

dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

#### I.    Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ............................................  powiat ....................................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .......................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ..................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

- Urząd Skarbowy w ....................................................

II.   Przedmiot oferty

Dostawa materiałów dla bloku operacyjnego

- Informacje dotyczące ceny

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Wartość netto /zł./ | % VAT | Wartość brutto /zł./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do koagulacji |  |  |  |
| 2 | Porty dożylne polisulfonowe |  |  |  |
| 3 | Porty dożylne implantowane poprzez nacięcie pionowe |  |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe |  |  |  |
| 5 | Sonda do żylaków |  |  |  |
| 6 | Ostrza do dermatomu |  |  |  |
| 7 | Matryca do siatkownicy dermatomu |  |  |  |

IV.  Oświadczenia

1.   Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Zapoznaliśmy się z treścią umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej

oferty, do jej podpisania w przedstawionej formie oraz terminie określonym przez

zamawiającego.

V.   Spis treści oferty

1. Oferta .......................................................... - str. 1

2. ..................................................................... - str.                                                                                             3. ..................................................................... - str.

n. ....................................................................  - str.

.................................., data ............2018 r.

(miejscowość)                                                                                                       ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

- Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo- wartościowe

m.p.

Pakiet nr 1 Elektrody do koagulacji

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Potrzeby Szpitala | Cena jedn. netto /PLN/ /PLN/ | % VAT | Wartość netto (4x5) | Kwota VAT (6x7) | Wartość brutto (8+9) | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda jednorazowa neutralna do aparatu do koagulacji EMED | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda czynna do aparatu EMED do koagulacji + uchwyty i przewody Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu do elektrochirurgii z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji przeznaczonego do min. 300 cykli sterylizacji i kablem o długości 4m i elektrodą nożową. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………..

Uwaga. Zamawiający oczekuje materiałów oryginalnych (zgodnie ze wskazaniem). W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, wykonawca winien potwierdzić kompatybilność oferowanych materiałów z urządzeniami medycznymi, będącymi w dyspozycji zamawiającego (oświadczenie producenta urządzenia lub oferowanego materiału)

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Pakiet nr 2 Porty dożylne polisulfonowe

| Lp. |  | Nazwa leku / nazwa handlowa |  | Potrzeby Szpitala /szt./ |  | Cena jedn. netto /PLN/szt. |  | % VAT |  | Wartość netto /PLN/ (4x5) |  | Kwota VAT /PLN/ (5x6) |  | Wartość brutto /PLN/ (6+7) |  | Producent /kraj / Nr katalog |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 |  | Port naczyniowy polisulfonowy z cewnikiem poliuretanowym z tytanową komorą o pojemności 0,5 ml i kaniulą wyjściową - wysokość portu max 11-13,2 mm - wymiary podstawy portu: 33-35 x 25-27 mm - silikonowa membrana o średnicy max 10-12 mm - waga portu max 7-9g - cewnik poliuretanowy 8,5F, długość 800 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Port naczyniowy polisulfonowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojemności 0,5 ml i kaniulą wyjściową - wysokość portu max 11-13,2 mm - wymiary podstawy portu: 33-35 x 25-27 mm - silikonowa membrana portu o średnicy max 10-12 mm - waga portu 7-9g - cewnik silikonowy 8,5F, długość 800 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Port naczyniowy polisulfonowy z cewnikiem poliuretanowym z tytanową komorą o pojemności 0,25 ml i kaniulą wyjściową - wysokość portu max 8-10,6 mm - wymiary podstawy portu: 28-30 x 20-22 mm - silikonowa membrana portu o średnicy max. 8-9,5 mm - waga portu 3-4,7g - cewnik poliuretanowy 6,5 F, długość 800 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Port naczyniowy polisulfonowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojemności 0,25 ml i kaniulą wyjściową - wysokość portu max 8-10,6 mm - wymiary podstawy portu: 28-30 x 20-22 mm - silikonowa membrana portu o średnicy max. 8-9,5 mm - waga portu 3-4,7g - cewnik silikonowy 6,5 F, długość 800 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie brutto: ………………………………………………………………... |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wymagania dot. portu dożylnego polisulfonowego: | Akcesoria wprowadzające: |
| --- | --- |
| - możliwość podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem, - paszport portu, - oznaczenie cewnika co 1 cm i opis co 5 cm, - port kompatybilny z MRI, - nieprzepuszczalny dla RTG, - bez lateksu i DEHP, - instrukcja użytkowania w języku polskim. | - 2x igła prosta Hubera - podnośnik żylny - igła Seldingera 18G - drut prowadnik J w podajniku - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - strzykawka 10 ml - 20G x 20 mm igła do wlewu zagięta, ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem |

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Pakiet nr 3 Porty dożylne implantowane poprzez nacięcie pionowe

| Lp. |  |  | Nazwa leku / nazwa handlowa |  | Potrzeby Szpitala /szt./ |  | Cena jedn. netto PLN/szt. |  | % VAT |  | Wartość netto /PLN/ (4x5) |  | Kwota VAT /PLN/ (5x6) |  | Wartość brutto /PLN/ (6+7) |  | Producent /kraj / Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 |  |  | Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojem. 0,25 ml - boczne ustawienie tytanowej kaniuli wyjściowej pod kątem prostym do osi wzdłużnej portu - wyjście lewostronne - wysokość portu max 8-9,7 mm - wymiary podstawy portu: 25-26 x 19-20 mm - silikonowa membrana o średnicy max 8-9,5 mm - waga portu max 3-4g - cewnik silikonowy 6,5F, długość 800 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojem. 0,25 ml - boczne ustawienie tytanowej kaniuli wyjściowej pod kątem prostym do osi wzdłużnej portu - wyjście prawostronne - wysokość portu max. 8-9,7 mm - wymiary podstawy portu: 25-26 x 19-20 mm - silikonowa membrana o średnicy max 8-9,5mm - waga portu max 3-4g - cewnik silikonowy 6,5F, długość 800 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojem. 0,5 ml - boczne ustawienie tytanowej kaniuli wyjściowej pod kątem prostym do osi wzdłużnej portu - wyjście lewostronne - wysokość portu max.11-12,2mm - wymiary podstawy portu: 30-32 x 22-23mm - silikonowa membrana o średnicy max 11-12,5mm - waga portu max 6-7g - cewnik silikonowy 8,5F, długość 800mm |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojem. 0,5 ml - boczne ustawienie tytanowej kaniuli wyjściowej pod kątem prostym do osi wzdłużnej portu - wyjście prawostronne - wysokość portu max.11-12,2 mm - wymiary podstawy portu: 30-32 x 22-23 mm - silikonowa membrana o średnicy max 11-12,5 mm - waga portu max 6-7g - cewnik silikonowy 8,5F, długość 800 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto:  ……………………………………………………

| Wymagania dot. portu dożylnego implantowanego poprzez nacięcie pionowe | Akcesoria wprowadzające: |
| --- | --- |
| - możliwość podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem, - paszport portu, - oznaczenie cewnika co 1 cm i opis co 5 cm, - port kompatybilny z MRI, - nieprzepuszczalny dla RTG, bez lateksu i DEHP, - instrukcja użytkowania w języku polskim. | - 2x igła prosta Hubera - podnośnik żylny - igła Seldingera 18G - drut prowadnik J w podajniku - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - strzykawka 10 ml - 20G x 20 mm igła do wlewu zagięta, ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem |

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Pakiet nr 4	Protezy naczyniowe

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Potrzeby Szpitala | Cena jedn. netto /PLN/ /PLN/ | % VAT | Wartość netto (5x6) | Kwota VAT (6x7) | Wartość brutto (8+9) | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Proteza naczyniowa, dziana dwustronnie welurowana, poliestrowa, impregnowana żelatyną, prosta, porowatość zerowa, sterylna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozm. 6 dł. 40-60 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozm. 8 dł. 40-60 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa, dziana dwustronnie welurowana, poliestrowa, impregnowana żelatyną, rozwidlona, porowatość zerowa sterylna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozm. 16 / 8 cm - dł. 30 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozm. 16 / 9 cm - dł. 30 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozm. 18 / 10cm - dł. 30 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………..

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Pakiet 5 - Sonda do żylaków

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Potrzeby Szpitala | Cena jedn. netto /PLN/ /PLN/ | % VAT | Wartość netto (4x5) | Kwota VAT (6x7) | Wartość brutto (8+9) | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do ekstyrpacji żył, w składzie: - prowadnik pleciony, giętki, pokryty tworzywem sztucznym, - ostre zakończenie głowicy usuwającej (średnica 9, 12 i 15 mm, minimalna traumatyzacja podczas ekstyrpacji żyły) - zestaw i prowadnik sterylny. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………..

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Pakiet 6 - Ostrze do dermatonu

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Potrzeby Szpitala | Cena jedn. netto /PLN/ | % VAT | Wartość netto (4x5) | Kwota VAT (6x7) | Wartość brutto (8+9) | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ostrze do dermatonu elektrycznego Zimmer - 1 op. 10 szt. | op. | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………..

Uwaga. Zamawiający oczekuje materiałów oryginalnych (zgodnie ze wskazaniem). W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, wykonawca winien potwierdzić kompatybilność oferowanych materiałów z urządzeniami medycznymi, będącymi w dyspozycji zamawiającego (oświadczenie producenta urządzenia lub oferowanego materiału)

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Pakiet 7 – matryca do siatkownicy dermatomu

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Potrzeby Szpitala | Cena jedn. netto /PLN/ | % VAT | Wartość netto (4x5) | Kwota VAT (6x7) | Wartość brutto (8+9) | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | matryca do siatkownicy dermatomu | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………..

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie   uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy

m.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę materiałów dla bloku operacyjnego (znak 38/PU/18)

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy: 	....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Na dzień składania ofert:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zmianami )

…………………, dnia …………..2018 r.

(miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/…./2018

zawarta dnia ..........2018r. w Ciechanowie

pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym pod nr KRS: 0000008892

NIP 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „ Zamawiającym’’, w imieniu, którego występuje

Andrzej Kamasa	-  Dyrektor

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

*zarejestrowaną/ym w dniu ...........................  w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w .........................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ........................,  z kapitałem zakładowym ......................... PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w zł. równowartości 30 tys. euro.  (nr sprawy 38/PU/18). Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest:

- sukcesywna, w okresie obowiązywania umowy i  w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego dostawa materiałów dla bloku operacyjnego, zwanego dalej towarem. Zamawiane w okresie obowiązywania umowy ilości towaru oraz jego właściwości zostały określone w załączniku nr 1 do Umowy.

- Ilości towaru wskazane w załączniku nr 1 określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie przekroczy jednakże 20% maksymalnej wartości nominalnej zamówienia, określonej w §3 ust 2.

- Zamawiający, w zależności od aktualnych potrzeb oraz w ramach maksymalnej wartości nominalnej zamówienia, określonej w §3 ust 2,  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zamawianego towaru w  poszczególnych pozycjach określonych w załączniku nr 1.

- Zamawiający  przewiduje możliwość skorzystania przez niego z prawa opcji, polegającej na rozszerzeniu zamówienia objętego niniejszą umową, ponad jego wielkość ustaloną w ust. 1 oraz maksymalną wartość zobowiązania, o której mowa w   §3 ust 2.

- Rozszerzenie zamówienia, o którym mowa ust 4 nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w §3 ust 2

- Wprowadzenie do umowy zmian wynikających z rozszerzenia zamówienia wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest wytwórcą / autoryzowanym przedstawicielem / dystrybutorem wyrobu medycznego będącego  przedmiotem zamówienia i posiada w chwili zawarcia umowy ważną koncesję na prowadzenie tego rodzaju działalności (jeżeli dotyczy);

- przedmiot dostawy oraz przekazane w celu używania urządzenie medyczne:

  - jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 211 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy,

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy   od daty jej zawarcia.

- Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron przedłużony do czasu, gdy wykonanie umowy osiągnie wartość nominalną określoną w § 3 ust. 2.

§ 3

Cena przedmiotu umowy

- Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w załączniku Nr 1 do umowy plus podatek VAT.

- Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z umowy wynosi ……………….. PLN  /słownie brutto: ………………………. …/100 PLN/

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu stron niniejszej umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie …… dni od daty wystawienia faktury.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w   ust. 1,  nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed datą wstrzymania dostaw.

§ 5

Należyte wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie ….. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

- Strony ustalają, że zamówienia towaru będą przekazywane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny  koszt i ryzyko w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania i odbioru towaru oraz zapłaty ceny.

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego wyrobu medycznego objętego każdym jednostkowym zamówieniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na dostarczany wyrób medyczny.

- Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru wyrobu medycznego objętego danym zamówieniem jednostkowym.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty danej dostawy towaru zawiadamia Wykonawcę o wadach lub brakach ilościowych. Zawiadomienie następować będzie w jeden ze sposobów określonych w ust. 2. Nie złożenie zawiadomienia w powyższym terminie jest równoznaczne z dostarczeniem wyrobu zgodnego z zamówieniem.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości wyrobu medycznego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia..

- Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 9 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość wyrobu dostarczonego przez niego, podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska.

- Wykonawca odpowiedzialny jest również za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych, o ile jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy wyrobu medycznego.

Wykonawca nie będący wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego, o ile incydent ten zaistniał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności Wykonawca odpowiada za właściwe przechowywanie i dostarczenie wyrobu, to jest w taki sposób, aby nie uległ on w czasie transportu uszkodzeniu lub aby nie utracił on niezbędnych właściwości i cech zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca nie będący wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem ponosi odpowiedzialność za incydent medyczny, gdy nie może ustalić wytwórcy wyrobu medycznego dostarczonego przez Wykonawcę.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 12 podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktury lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w §5, ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części towaru, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającej z umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

- Jeśli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystąpią przerwy w dostawach towaru, a przyczyna tych przerw leży po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zastępczym wykonaniem dostaw.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie

§ 7

Zmiany do umowy

Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej:

- Wnioskowanie o zmianę – Strony:

  - Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;

  - Wniosek Zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję zmian;

  - Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany.

- Opis zmiany:

  - zmiana umowy, korzystna dla Zamawiającego, w tym w szczególności obniżenie cen jednostkowych, bez zmiany zakresu świadczenia umownego.;

  - ustawowa zmiana podatku VAT – zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT;

  - zmiana producenta, zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny w cenie nie wyższej niż cena zawarta w złożonej ofercie przetargowej.

  - zmiana dotychczasowego numeru katalogowego, jeśli nie wprowadza ona innej zmiany we właściwościach towaru.

  - opakowania jednostkowego, z odpowiednim przeliczeniem ilości towaru. Podstawą obliczenia ceny towaru, w przypadku zmiany opakowania jest cena jednostkowa netto podana w ofercie.

  - możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości asortymentu w zakładanym pierwotnie terminie;

  - zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w  ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

  - siła wyższa;

  - inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Zmiany, o których mowa w ust 2 pkt c, d, e nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 5.2 i 5.3 ustępu 5 niniejszego paragrafu.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia       15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2016 poz. 1638, z póź. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody    Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego ,ustawy - Prawo zamówień publicznych  oraz ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 				                                                         WYKONAWCA