Ciechanów dnia 08.05.2018 r.

AT - ZP/2501/44/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę materiałów do przeprowadzania dializy otrzewnowej CADO, ADO (44 PN 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy w pakiecie 1 poz. 1 w związku z zaprzestaniem produkcji worków do CADO z płynem dializacyjnym objętość1,5l, 2,5l, steżenie wapnia 1,25mmol/l, stężenie glukozy 3,86%. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do CADO z płynem dializacyjnym objętość 2,0l, steżenie wapnia 1,25mmol/l, stężenie glukozy 3,86% ? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak. |
| 2 | Czy w zadaniu 1 poz. 1 w związku z zaprzestaniem produkcji worków do CADO z płynem dializacyjnym objętość1,5l,2.0l, 2,5l, steżenie wapnia 1,75mmol/l, stężenie glukozy 1,36%,2,27%,3,86%. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do CADO z płynem dializacyjnym objętość1,5l,2.0l, 2,5l, steżenie wapnia 1,25mmol/l, stężenie glukozy 1,36%,2,27%,3,86% ? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak. |
| 3 | Czy w zadaniu 2 poz. 1 w związku z brakiem w ofercie płynu do dezynfekcji skóry w objętości 200ml, zamwiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji skóry w objętości 250ml? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak. |
| 4 | Czy w pakiecie 1 poz. 1 w związku z brakiem w ofercie worków do CADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość 5l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do CADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość2,0l 2,5l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%.? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak. |
| 5 | Czy w zadaniu 2 poz. 1 w związku z brakiem w ofercie worków do ADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość 2,0l zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do ADO z płynem dializacyjnym Physioneal40 objętość 2,5l i 5,0l? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak. |
| 6 | Czy w pakiecie 1 poz. 1 w związku z brakiem w ofercie worków do CADO z płynem dializacyjnym Extraneal objętość 2,5l. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do CADO z płynem dializacyjnym Extraneal objętość 2,0l? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego. | Tak. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa