Ciechanów dnia 15.05.2018 r.

AT - ZP/2505/45/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę cewników do hemodializy (45 PU 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie do zaproszenia,  skierowaną do zamawiającego przez Wykonawców:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | Nie. |
| 2. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. | Nie. |
| 3 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? | Nie. |
| 4 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? | Nie. |
| 5 | Pytanie nr 1 dotyczy: przedmiotu zamówienia lp.1 Czy Zamawiający zgodzi się na oddzielenie cewników „ostrych” od permanentnych celem zwiększenia konkurencyjności i możliwości otrzymania większej ilości ofert zwłaszcza, że kryterium głównym jest cena? | Nie. |
| 6 | Pytanie nr 1 dotyczy: przedmiotu zamówienia lp.3 Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny w rozmiarze 14,5Fr z osobnym kanałem na prowadnicę co daje razem 15,5Fr? Takie rozwiązanie zwiększa jakość produktu, gdyż osobny kanał na prowadnicę chroni cewnik przed uszkodzeniem, nie wpływając znacznie na zwiększenie cewnika. | Nie. |
| 7 | Pytanie nr 1 dotyczy: przedmiotu zamówienia lp.4 Czy Zamawiający dopuści prowadnik stalowy 0,38 x 70cm? | Tak. |
| 8 | Pytanie nr 1 dotyczy: przedmiotu zamówienia lp.3,4 Czy Zamawiający będzie zamawiać osobno cewnik permanentny i osobno prowadnik? Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny w zestawie z prowadnikiem pakowany? | Cewnik permanentny z prowadnikiem. |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 21.05.2018 r. godz. 10:00 i otwarcia 21.05.2018 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa