Ciechanów dnia 21.05.2018 r.

AT - ZP/2505/46/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę barwnika do torebki soczewki oka (46 PU 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie do zaproszenia,  skierowaną do zamawiającego przez Wykonawców:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy zamawiający dopuści barwnik do torebki soczewki oka, używany w operacjach usunięcia zaćmy w jałowych fiolkach o pojemności 1 ml. i o stężeniu nie przekraczającym 0,06% ? | Tak. |
| 2. | Czy Zamawiający dopuści również błękit trypanu we fiolkach a’ 1ml pakowanych po 10 sztuk, bez etykiet umożliwiających znakowanie kart pacjenta? | Nie. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa