Ciechanów dnia 23.05.2018 r.

AT - ZP/2501/49/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę dializatorów (49 PN 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie do SIWZ,  skierowaną do zamawiającego przez Wykonawców:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w poz. 1 dializatorów o pow. 1,5m² o minimalnym klirensie fosforanów 190 przy przepływie 300ml/min, sterylizowane promieniami Gamma. | Zgodnie z siwz |
| 2 | Zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w poz. 2 dializatorów o pow. 1,9m² o minimalnym klirensie fosforanów 210 przy przepływie 300ml/min, sterylizowane promieniami Gamma. | Zgodnie z siwz |
| 3 | Zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w poz. 3 dializatorów o pow. 1,1m² o minimalnym klirensie fosforanów 209 przy przepływie 300ml/min, sterylizowane promieniami Gamma oraz dializatorów o pow. 1,5m² o minimalnym klirensie fosforanów 233 przy przepływie 300ml/min, sterylizowane promieniami Gamma. | Zgodnie z siwz |
| 4 | Zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w poz. 4 dializatorów o pow. 1,9m² o minimalnym klirensie fosforanów 251 przy przepływie 300ml/min, sterylizowane promieniami Gamma oraz dializatorów o pow. 2,1m² o minimalnym klirensie fosforanów 256 przy przepływie 300ml/min, sterylizowane promieniami Gamma. | Zgodnie z siwz |
| 5 | Pakiet 1 poz 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby ofert? | Zgodnie z siwz |
| 6 | Pakiet 1 poz 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby ofert? | Zgodnie z siwz |
| 7 | Pakiet 1 poz 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o minimalnym klirensie foeforanów 183? Pozostałe zgodne z SIWZ | Zgodnie z siwz |
| 8 | Pakiet 1 poz 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 1,7m2 i minimalnym klirensie foeforanów 200? Pozostałe zgodne z SIWZ. | Zgodnie z siwz |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa