Ciechanów dnia 14.08.2018 r.

AT - ZP/2501/65/18

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego

(znak sprawy 65/PN/18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 6 |  |  |
| 1 | Pyt.3 ( Dot. punktu 10) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością wyzwolenia ładowania, wyzwolenia wstrząsu, rozładowania łyżek defibrylujących za pomocą przyciska/ów znajdujących się na zintegrowanych łyżkach defibrylacyjnych i zmianą ustawienia energii defibrylacji za pomocą pokrętła na przednim panelu ? | Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. |
| 2 | Pyt. 4 ( Dotyczy punktu 40) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem wymiennym przez użytkownika, za pomocą podstawowego narzędzia: śrubokręt? | Nie. |
| 3 | Pyt. 5 ( Dotyczy punktu 43 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z klasą wodoodporności IPX0 dostosowaną do warunków szpitalnych ? | Nie. |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 21.08.2018 r. godz. 10:00 i otwarcia 21.08.2018 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa