70/PN/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych,

kalibracyjnych i in. zużywalnych

dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod nr 608522-N-2018 w dniu 24.08……2018 r.                                                                                                  oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

- SPIS TREŚCI

I. Zamawiający	4

II. Tryb udzielenia zamówienia	4

III. Opis przedmiotu zamówienia	4

IV. Termin wykonania zamówienia.	5

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.	5

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.	5

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)	6

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.	6

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	8

VIII. Wymagania dotyczące wadium.	8

IX. Termin związania ofertą.	8

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.	8

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	9

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.	10

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	10

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	11

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	11

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	12

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	12

Załącznik nr 1 – formularz oferty	14

Załącznik nr 2 - wykaz oznaczeń	15

Załącznik nr 3 – zestawienie asortymentowo-wartościowe	16

Załącznik nr 4  – warunki graniczne dla analizatora i odczynników	21

Załącznik nr 5 – ocena analizatora i odczynników	26

Załącznik nr 6 – projekt umowy	27

Załącznik nr 7 - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	31

Załącznik nr 8– oświadczenie wstępne	34

Załącznik nr 9 – Wykaz dostaw	37

70/PN/2018

## I. Zamawiający

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów

Sekretariat    - tel. 23 / 672 31 27,  fax  672 27 64

## II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i in. zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.,

- w asortymencie, ilościach i właściwościach określonych w załączniku nr 2 do siwz, przy czym określone w załączniku wymagania zamawiającego są automatycznie aktualizowane  i modyfikowane w wyniku dokonywanych przez zamawiającego (w trakcie postępowania) zmian w treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

- określone przez zamawiającego ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 4 lat i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku na nią zapotrzebowania.

- szczegółowe wymagania określone przez zamawiającego wobec zamawianych odczynników zostały określone w załączniku nr 4 do siwz.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| Symbol CPV | Opis: |  |
| --- | --- | --- |
| 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne |  |

  - Dzierżawa analizatora do wykonywania badań diagnostycznych, o funkcjonalności, parametrach jakościowych, a także wyposażeniu określonym w załączniku nr 4 do siwz.

  - Inne zobowiązania wykonawcy, wynikające ze siwz powołanego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z projektów umów (załącznik nr 6 i 7 do siwz)

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonym  przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu wyszczególnionych poniżej dokumentów:

Na żądanie zamawiającego skierowane do wykonawcy w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

- Deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices.

- Certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC (jeśli dotyczy)

- Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli)

- Powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

- Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych urządzeń, materiałów i produktów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 4 do siwz.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: na dowolnie z wybrany pakiet lub pakiety:

- Odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne i in. zużywalne do badań biochemicznych  (z dzierżawą analizatora).

- Paski testowe do analizy moczu, materiały kontrolne i kalibracyjne do wykonywanych badań (z dzierżawą analizatora).

- Odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne i in. zużywalne do badań koagulologicznych  (z dzierżawą analizatora).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firmy podwykonawcy.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu procedury odwróconą, o której mowa w art. 24aa Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  7.

## IV. Termin wykonania zamówienia.

Sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego, w okresie 48 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

## V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

## V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.                                                                                           Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500 000,00 PLN

  - zdolności technicznej lub zawodowej.                                                                                             Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich  3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia, które obejmowały dostawę odczynników, mat. kalibracyjnych, kontrolnych i in. zużywalnych do wykonywania analiz laboratoryjnych, odpowiadających   przedmiotowi  oferty, a dostawy były połączone z usługą wydzierżawienia, użyczenia lub inną podobną formą udostępnienia analizatora do używania, a wartość każdego z tych zamówień była większa niż połowa ceny oferty złożonej w powołanym postępowaniu.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-21 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których  mowa w rozdz. V.  pkt. 1.2.1 oraz 1.2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 ) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

## VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień  złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów :

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 9 do siwz.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych  przez zamawiającego:

  - dokumenty, o których mowa w cz. III siwz pkt 2.

- Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, chyba że zamawiający zastrzegł konieczność osobistego wykonania zamówienia publicznego.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których takie zdolności są niezbędne.

  - Wykonawca, który chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego zawierają informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016 poz. 1126).

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego- zp3@szpitalciechanow.com.pl,  z wyłączeniem dokumentów:

      - potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

      - potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

    - Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

    - Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

    - Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

  - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  –   Elżbieta Wasilewska (Kierownik Zakładu Diagnostyki  Laboratoryjnej) - 23 / 673 02 87

- w sprawach procedury – Ewa Katarzyna Jakimiec – tel. 23 673 02 74

- Wyjaśnień udziela się w godzinach 9:00 – 14:00.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.

## VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie jest w postępowaniu wymagane

## IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.

  - Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.

  - Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane  i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „ZDL(70/PN/2018)“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 07.09.2018 r., godz. 10:30”.

## XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać na adres zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 - Kancelaria do dnia 07.09.2018 r. godz.10:00. (Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 14:30)

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

  - Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 r. o godz. 1030 w Sekcji Zamówień Publicznych  – pok. 20 ( niski parter). Otwarcie ofert jest jawne.

  - W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert.

- oferowane terminy wykonania zamówienia,

- oferowane okresy gwarancji,

- oferowane warunki płatności.

  - Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie przewidzianym w ustawie Pzp.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitalciechanow.com.pl  informacje  dotyczące:

a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania/części.

      - Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

      - Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie umowy, bedącym załacznikiem nr 6 do siwz.

      - Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

      - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

      - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. 2 3 | Kryteria | Waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na cenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt.. = ---------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Ocena techniczna porównawcza analizatora | 40 | 40 | Ocena punktowa dokonana na podstawie informacji przedstawionych w arkuszu technicz. (zał. 5 do siwz) W kolumnie 5 „punktacja” zamawiający podał ile punktów „małych” może otrzymać oferta, w związku z oferowanym w niej parametrem , funkcją. lub wyposażeniem. Punkty właściwe (zgodne z wagą kryterium oceny ofert tj. 40%) zostaną przydzielone na podstawie wzoru: Ilość punktów „małych” otrzymanych przez ofertę badaną Ilość pkt.. = Ilość pkt. ---------------------------------------------- x 40 Największa ilość przyznanych punktów „małych” |

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najtańsza i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, lub jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- unieważnieniu postępowania,

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:

  - który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu podpisu wybranemu wykonawcy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy dostawy - zał. nr 6 według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa

70/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych,

kalibracyjnych i in. zużywalnych

dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod nr 608522-N-2018 w dniu 24.08…….2018 r.                                                                                                  oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

mp.

OFERTA

#### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i in. zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

III. Informacje cenowe

Pakiet 1.Biochemia

|  | Asortyment | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki, kalibratory, materiały …….. |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora z wyposażeniem (48 m-cy) |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |

Pakiet 2.Paski testowe

|  | Asortyment | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki, kalibratory, materiały …….. |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora z wyposażeniem (48 m-cy) |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |

Pakiet 3.Koagulologia

|  | Asortyment | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki, kalibratory, materiały …….. |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora (48 m-cy) |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |

IV. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie  z tym dniem);

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom                             i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

  - Część zamówienia: .........................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: .......................................................................................................

V. Spis treści oferty

1. Oferta .......................................................... - str. 1

2. ..................................................................... - str.

n. ....................................................................  - str.

.................................., data ...............2018 r.                   ……………………………………….

(miejscowość)                                                                   (podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym  do  występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a dla pakietu 1 - wykaz oznaczeń

# mp.

Załączniki dla pakietu nr 1

Wykaz oznaczeń dla analizatora biochemicznego mniejszego do badań  dyżurowych w okresie 4 lat

| Lp | Nazwa badania | Ilość badań pacjentów w ciągu 4 lat | - Częstość wykonywania Oznaczeń/dostępność odczynnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albuminy w surowicy krwi | 800 | - codziennie |
| 2 | Alkohol etylowy w surowicy krwi | 800 | Codziennie |
| 3 | Amylaza | 3000 | Codziennie |
| 4 | AST | 10000 | Codziennie |
| 5 | ALT | 10000 | Codziennie |
| 6 | Białko całkowite | 1800 | Codziennie |
| 7 | Białko CRP | 14000 | Codziennie |
| 8 | Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym | 720 | Codziennie |
| 9 | Białko w moczu | 2200 | Codziennie |
| 10 | Bilirubina całkowita | 3600 | Codziennie |
| 11 | Bilirubina bezpośrednia | 2000 | Codziennie |
| 12 | Bilirubina neonatalna | 1000 | Codziennie |
| 13 | Chlorki | 1500 | Codziennie |
| 14 | Cholesterol całkowity | 1600 | Codziennie |
| 15 | Cholesterol HDL | 1600 | codziennie |
| 16 | CKMB | 5000 | Codziennie |
| 17 | CK-NAC | 5000 | Codziennie |
| 18 | Digoksyna | 1000 | Codziennie |
| 19 | Fosfataza alkaliczna | 1200 | Codziennie |
| 20 | Fosfor nieorganiczny | 1500 | Codziennie |
| 21 | Glukoza | 20 000 | Codziennie |
| 22 | GGTP | 1600 | Codziennie |
| 23 | mleczany | 500 | Codziennie |
| 24 | Kreatynina | 20 000 | Codziennie |
| 25 | Kwas moczowy | 2000 | Codziennie |
| 26 | LDH | 1000 | codziennie |
| 27 | Lipaza | 4000 | codziennie |
| 27 | Mocznik | 20 000 | Codziennie |
| 28 | Potas | 50 000 | Codziennie |
| 29 | Sód | 50 000 | Codziennie |
| 30 | Triglicerydy | 1600 | Codziennie |
| 31 | Wapń | 2000 | Codziennie |
| 32 | żelazo | 4000 | codziennie |
|  | - Suma | 245 020 |  |

## Załącznik nr 3a dla pakietu 1  – zestawienie asortymentowo-wartościowe

mp.

ZESTAWIENIE  ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE

Odczynniki dla analizatora

| Lp. | Nazwa odczynnika i numer katalogowy | Przewidyw liczba oznacz. na 4 lata (badania tylko zgłoszone dla pacjentów) | Przewidywalna liczba testów zużytych na kalibracje w ciągu 4 lat |  |  | Przewidyw. liczba testów zużytych na kontrole 2 lub 3 poziomy wg listy | Razem liczba testów na 4 lata (badania + kalibracje + kontrole) | Trwałość odczynn. /dni/ po otwarciu opakow. | Wielk. opak. (ilość oznacz. | *Liczba opakow.odczyn. | Cena jedn. netto (1 opak.) /PLN/ | % VAT | Wartość netto /PLN/ (11x12) | Kwota VAT /PLN/ (13x14) | Wartość brutto /PLN/ (14+15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Podać liczbę kalibracji przewidyw. na 1 mc. lub częściej jeśli procedura testu tego wymaga | Podać liczbę punktów do 1 kalibracji podać całkowitą liczbę, uwzględn. duplikaty | Podać liczbę oznaczeń zużytych na kalibracje testów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 2 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................................... PLN

Kalibratory

| Lp. | Nazwa kontroli | Numer katalog. | Przewidyw. liczba oznaczeń w okresie 4 lat | Przewidyw liczba kalibracji | Trwałość odczynnika / dni/ po otwarciu opakowania | Wielkość opakow. kalibratora | *Liczba opakowań w stosunku do liczby oznaczeń | Cena jedn. netto (1op. kontr.) /PLN/ | VAT % | Wartość netto /PLN/ (8x9) | Kwota VAT /PLN/ (10x11) | Wartość brutto /PLN/ (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................................... PLN

Materiały kontrolne do badań biochemicznych

| Lp. | Nazwa kontroli | Numer katalog. | Przewidyw. liczba oznaczeń w okresie 4 lat | *Przewidyw. liczba kontroli (2 lub 3 pary wg serii badań wg częstości oznaczeń | Trwałość odczynnika /dni/ po otwarciu opakow. | Wielkość opakow. kontroli | **Liczba opakowań w stosunku do liczby oznaczeń | Cena jedn. netto (1op. kontr.) /PLN/ | VAT % | Wartość netto /PLN/ (8x9) | Kwota VAT /PLN/ (10x11) | Wartość brutto /PLN/ (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |

*2 poziomy kontroli do 1 serii badań

**Należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania

Słownie brutto: ....................................................................................................... PLN

Materiały zużywalne i eksploatacyjne dla analizatora

| Lp. | Nazwa materiału zużywalnego | Numer katalogowy | Trwałość odczynnika /dni/ po otwarciu opakowania | Wielkość opakowania | *Liczba opakowań w stosunku do liczby oznaczeń /na 4 lata/ z uwzględni. konserwacji | Cena jedn. netto (1 opak.) PLN/ | % VAT | Wartość netto /PLN/ (6x7) | Kwota VAT /PLN/ 8x9) | Wartość brutto /PLN/ (9+10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 2 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................................... PLN

Dzierżawa urządzeń

| Lp. | Nazwa | Liczba m-cy | Netto PLN/1m-c | VAT % | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT /PLN | Wartość brutto PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = C x D | G = E x F | H = F + G |
| 1 | Dzierżawa automatycznego analizatora z wyposażeniem | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………........... PLN

..............................., data ..............2018 r.                                                                                                                                                        .....................................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                                                                               (podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Z E S T A W I E N I E    S K Ł A D N I K Ó W   CENY

| Lp. | Asortyment | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki i inne materiały |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora z wyposażeniem |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................................... PLN

.................................., data ............2018 r.

(miejscowość)

...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób

uprawniającym do występowania w obrocie   prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 4a dla pakietu 1  – warunki graniczne dla analizatora i odczynników

mp.

Warunki graniczne (wymagane) dla analizatora do biochemii do oznaczeń pilnych, dyżurowych i odczynników

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp | Wymagalny parametr/warunek | Potwierdzenie Spełnienia | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator biochemiczny swobodnego dostępu dostosowany do oznaczeń krótkich, częstych, serii przez 24 godz. na dobę,7 dni w tygodniu |  |  |
| 2 | Analizator wolnostojący lub nastołowy, w przypadku nastołowego dostarczenie odpowiedniego stołu |  |  |
| 3 | Analizator nie starszy niż 2016 r. bez wad |  |  |
| 4 | Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora |  |  |
| 5 | Analizator sprawny, gotowy do pracy po zainstalowaniu, nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| 6 | Aparat bez konieczności podłączania do stacji uzdatniania wody |  |  |
| 7 | Nowe materiały eksploatacyjne: elektrody i inne {wężyki, zawory} | ` |  |
| 8 | Pełna gwarancja na odczynniki, analizator oprogramowanie na cały czas trwania umowy |  |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad w pracy analizatora, których przyczyny tkwią w dostarczonym modelu lub są skutkiem wadliwego montażu. |  |  |
| 10 | Czas oczekiwania na wynik do 5 min. |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności, certyfikat jakości CE dla aparatu |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności a Dyrektywą UE98/79/CE dla odczynników {IVD} |  |  |
| 13 | Wykonanie wszystkich oznaczeń zawartych w siwz na jednym analizatorze |  |  |
| 14 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania bilirubiny noworodkowej |  |  |
| 15 | System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza{opisać} |  |  |
| 16 | Minimalizacja kontaminacji próbek diagnostycznych {opisać} |  |  |
| 17 | System zapewniający ograniczenie wpływu interferencji hemolizy, lipemii, bilirubinemii na wyniki oznaczeń{opisać} |  |  |
| 18 | Wykonanie badań pilnych bez konieczności przerywania pracy bieżącej analizatora |  |  |
| 19 | Uzupełnianie odczynników bez konieczności przerywania bieżącej pracy analizatora |  |  |
| 20 | Wykonanie nie mniej niż 28 różnego rodzaju oznaczeń w jednej serii oznaczeń |  |  |
| 21 | Wykonanie oznaczeń z różnego rodzaju materiału: surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy |  |  |
| 22 | Wykonanie oznaczeń z b. małych objętości próbek 150-200 ul |  |  |
| 23. | Identyfikacja odczynników na podstawie kodów kreskowych |  |  |
| 24 | Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowania poza aparatem |  |  |
| 25 | Przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora min. 48 godzin, dla wszystkich testów zawartych w siwz |  |  |
| 26 | Monitorowanie zużycia odczynników-magazyn odczynników w analizatorze - {ilość, czas przechowywania, nr. serii, data ważności} |  |  |
| 27 | Automatyczna kontrola poziomów odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 28 | Wielkości opakowań odczynników zgodnie z potrzebami zamawiającego, wg częstości i ilości oznaczeń |  |  |
| 29 | Kontrola poziomu próbki |  |  |
| 30 | Automatyczne rozcieńczanie próbek gdy wynik znajdzie się poza zakresem liniowości |  |  |
| 31 | Wbudowany system kontroli jakości z opracowaniem statystycznym i graficznym {średnia, odchylenie. st. wykresy} |  |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji aparatu |  |  |
| 33 | Bezpłatna instalacja i szkolenie w języku polskim personelu w siedzibie Zamawiającego (udokumentowane zaświadczeniem potwierdzającym) |  |  |
| 34 | Bezpłatna konsultacja telefoniczna, udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu, w razie potrzeb {awarie, wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego |  |  |
| 35 | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości alkoholu, CRP, mleczanów na koszt Wykonawcy |  |  |
| 36 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej {na czas potrzebny do zakończenia rozpoczętych analiz i proceduralnego wyłączenia aparatu-UPS] min.15 min. |  |  |
| 37 | Komputer zewnętrzny zapewniający współpracę analizatora z siecią informatyczną Szpitala o parametrach minimalnych: - procesor klasy x86, min. 2 rdzenie, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net/desktop.html) - RAM min 8GB DDR4 - napęd optyczny DVD+/-RW SATA - Interfejsy sieciowe: karta sieciowa przewodowa LAN 10/100/1000 Mb/s - dysk twardy: min 500GB, 7200 obrotów, SATA - porty: USB 2.0 min 4 sztuki, USB 3.0 min 4 sztuki, VGA, HDMI lub Display Port, Serial (RS-232) - Intel HD Graphics, zintegrowana, obsługiwane rozdzielczości VGA w zakresie min.: 640 x 480 ÷ 1920 x 1200 - zasilacz min. 180W - deklaracja CE - system operacyjny: Windows 7 Professional (64bit) z kompletem licencji na system operacyjny - akcesoria: klawiatura na USB z czytnikiem smart card, mysz optyczna USB z rolką (scroll), pełne okablowanie do podłączenia komputera do instalacji elektrycznej, sieci komputerowej. Monitor: - przekątna ekranu- min. 21” - proporcje obrazu – 16:9 - jasność – min.500 cd/m² - kontrast – min. 3000:1 - kąty widzenia: poziomo min.160º, pionowo min.160º - czas reakcji – max. 8 ms - częstotliwość odświeżania – min.60 Hz - rozdzielczość natywna: 1920x1080 60Hz - złącze VGA, HDMI lub Display Port - komplet kabli do połączenia monitora z komputerem przez HDMI lub Display Port i kabel zasilający |  |  |
| 38 | Podłączenie analizatora do komputera zewnętrznego - współpraca z siecią informatyczną Szpitala dwukierunkowo na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 39 | Drukarka zewnętrzna |  |  |
| 40 | Drukowanie raportów kalibracji, kontroli, raportów zbiorczych wyników badań pacjentów, magazynu odczynników |  |  |
| 41 | Zlecanie manualne badań pacjenta wpisanie danych: imię, nazwisko pacjenta, oddział, nr. próbki |  |  |
| 42 | Drukowanie pojedynczych wyników badań pacjenta z opcją „ na żądanie” |  |  |
| 43 | Zapewnienie warunków temperatury otoczenia przez zainstalowanie klimatyzatora |  |  |
| 44 | Urządzenie podtrzymujące napięcie prądu - UPS |  |  |
| 45 | Dołączenie do oferty opisów, folderów, skróconej instrukcji obsługi oferowanego systemu potwierdzających spełnienie warunków |  |  |
| 46 | Urządzenie do przechowywania odczynników zgodnie z zaleceniami producenta odczynników - chłodziarko-zamrażarka o parametrach podanych w tabeli poniżej |  |  |

Warunki wymagalne dla chłodziarko-zamrażarki  do przechowywanie odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów

| Lp | Warunek wymagalny | Potwierdzenie spełnienia | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność chłodziarki 200-240 litrów |  |  |
| 2 | Pojemność zamrażarki 80-100 litrów |  |  |
| 3 | Zakres temperatury chłodzenia-zgodny z zaleceniami producenta |  |  |
| 4 | Zakres temperatury zgodnie z zaleceniami producenta - dot. odczynników zamrażanych |  |  |
| 5 | Przezroczyste szuflady w zamrażarce |  |  |
| 6 | Urządzenie energooszczędne Klasa energetyczna: A+ lub wyższa |  |  |
| 7 | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki |  |  |
| 8 | Zewnętrzny elektroniczny wyświetlacz temperatury |  |  |

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

W przypadku niedoszacowania oferty, Wykonawca pokryje koszty niedoszacowanych materiałów.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie  parametrów

wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji.

W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

„Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”.

## Załącznik nr 5a dla pakietu 1  – ocena analizatora i odczynników

mp.

Zestawienie ocenianych cech analizatora i odczynników  do oznaczeń biochemicznych

| Lp | Parametr oceniany | Uwagi/ zalecenia | Warunki oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużycie wody podczas pracy analizatora | Podać w litrach/godz. |  | Najmniejsze-18 pkt. Największe-2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Ilość odpadów powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń /dobę Stałych | Podać objętość w litrach, wagę w kg |  | Minimalna-8 pkt. Maksymalna-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Ilość odpadów ciekłych powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń /dobę | Podać w litrach |  | minimalna-8pkt maksymalna 1pkt, pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Utylizacja wszystkich odpadów | Opisać uwzględniając szkodliwość dla środowiska |  | Szkodliwe powyż. 5%-0 pkt. Nieszkodliwe - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 5 | Utylizacja pojemników po odczynnikach zawierających substancje niebezpieczne | Kto w jakim zakresie |  | Użytkownik we własnym zakresie-powyż.20%-1 pkt. Wykonawca-10pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Przechowywanie odczynników w analizatorze {wielkość magazynu w aparacie} | Podać maks. ilość miejsc w magazynie |  | Ilość miejsc dla 32 różnych oznaczeń {po jednym zestawie - 5 pkt. po dwa zestawy-10 pkt mniejsza niż dla 32 wymienionych badań -1 pkt |
| 7 | Cechy analityczne odczynników/testów wg. tabeli: dolna granica pomiaru-dolny zakres wykrywalności testu | Podać czułość Najmniejsza Liniowość największa |  | Czułość Najmniejsza-10 pkt. Największa 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie Liniowość Największa-10pkt. Najmniejsza-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Cechy analityczne odczynników/testów wg. Tabeli: górna wartość liniowości reakcji | Najwyższa wartość pomiaru |  | Największa-10pkt. Najmniejsza-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 9 | Określenie wpływu interferencji hemolizy, hiperbilirubinemii, hiperlipidemii na wyniki oznaczeń | tak/nie-opisać |  | Tak-10 pkt nie-2 pkt |
| 10 | Termin ważności odczynników wg. producenta | Podać najdłuższy termin |  | Powyżej 1 roku –25 pkt Do 6 m-cy - 5 pkt. Poniż.6 m-cy - 2 pkt. |
| 11 | Trwałość odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu i wstawieniu do aparatu | Opisać przygotowanie |  | Najdłuższy-20 pkt. Najkrótszy-2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 12 | Trwałość kalibracji | Podać test z najdłuższym terminem |  | Czas najdłuższy-10 pkt. Najkrótszy-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 13 | Ilość kalibratorów | Podać rodzaje kalibratorów |  | Multicalibrator-10 pkt. Do grup testów-5 pkt. Do poj. Testów –0 pkt |
| 14 | Wielkość opakowań odczynników dla testów powyżej 500/m-c | Podać oferowane największe opakowania |  | Największe-10 pkt. Najmniejsze-5pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 15 | Wielkość opakowania odczynników dla testów poniżej 100/mc | Podać najmniejsze opakowanie |  | Najmniejsze-10 pkt. Największe-5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 16 | Okres stabilności układu pomiarowgo sodu, potasu, chlorków po zainstalowaniu w aparacie -gwarancja producenta dla elektrod lub innych czujników | Opisać |  | Najdłuższy-5 pkt. Najkrółtszy-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 17 | Żywotność źródła światła{lampy} po zamontowaniu w analizatorze | Opisać-podać czas |  | Najdłuższy-10 pkt. Najkótszy-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 18 | Testy kalkulacyjne | Podać które |  | 2 testy-3 pkt więcej niż 2 0 pkt. |
| 19 | Podgląd wyników w trakcie badań | Tak/nie |  | Tak-3 pkt. Nie-0 pkt. |
| 20 | Objętość próbki wliczając obj. tzw. martwą | Podać najmniejszą |  | Najmniejsza-5 pkt. Najwieksza-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 21 | Wykonanie badań z probówek pierwotnych o różnych objętościach-od 1,2,5, 10ml {typu Sarstedt} | Tak-podać typ, pojemność probówki |  | Wszystkie wymienione-10pkt jedna objętość z wymienionych-2pkt, pozostałe proporcjonalnie |
| 22 | Stosowane naczynka do próbek tzw.cups | Podać pojemność |  | 0,5-1,0 ml-5 pkt 1,1-2,0 ml-1pkt |
| 23 | Czas inicjalizacji systemu od momentu włączenia do sieci elektrycznej | Podać w min. |  | Najkótszy-5 pkt. Najdłuższy-0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 24 | Bezpieczeństwo biologiczne aparatu{sposób usuwania mieszaniny z naczyń reakcyjnych zawierająch odczynniki z materiałem biologicznym}po zakończeniu analizy{opisać} | Tak/nie opisać |  | Odpady stałe usuwane do zamkniętych pojemników-8 pkt. Odpady ciekłe odprowadzane do pojemnika wielorazowego użytku-0 pkt pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 25 | Procedury konserwacyjne Codzienne Okresowe{uwzględnić przegląd techniczny aparatu} | Opisać/czas i kto wykonuje |  | Codzienne Poniż.5 min.-5 pkt. Powyż.5 min.0 pkt. Okresowe Częste-0 pkt. 2/rok-5 pkt. |
| 26 | Optymalizacja kosztów oznaczenia-jednakowy koszt dla testu pojedyńczego badania i oznaczeń w serii | Tak/nie |  | Tak-20pkt Nie- 2 pkt. |

.............................., data ................2018r.                                                    ………………………………

(miejscowość)                                                                                                                    (podpisy z pieczątkami imiennymi osób                                                uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2b dla pakietu 2 - wykaz oznaczeń

# mp.

Załączniki dla pakietu nr 2

Zestawienie asortymentowo-wartościowe dla pasków do analizy moczu.

| Lp | Nazwa asortymentu-nazwa handlowa, nr. katalogowy | Ilość badań na 4 lata | częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe: pH, ciężar właściwy, glukoza, białko, ketony, bilirubina, urobilinogen, azotyny, leukocyty, krew{erytrocyty}, kwas askorbinowy. Dodatkowo wpisane do analizatora barwa, klarowność, w celu eksportu wyniku w całości do systemu informatycznego | 72 000 | 24 godziny, 7 dni w tygodniu |
| 2 | Testy kontrolne minimum 3 poziomy-kontrola wewnętrzna | 1460 | Codziennie jeden poziom |
| 3 | Testy do kontroli zewnętrznej minimum 4 razy w roku {szacunkowo 3 poziomy} | 48 | 3 poziomy kwartalnie |

## Załącznik nr 3b dla pakietu 2   – warunki graniczne dla pasków testowych  do analizy moczu z dzierżawą analizatora

mp.

| Lp | Warunki wymagalne | Potwierdzenie tak/nie | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż z 2017 r. do automatycznego odczytu testów paskowych do analizy moczu |  |  |
| 2 | Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora |  |  |
| 3 | Analizator sprawny, gotowy do pracy po zainstalowaniu, nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| 4 | Czytnik pasków przeznaczony do analizy następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, ciężar właściwy,pH,glukoza,białko,bilirubina,urobilinogen,azotyny,erytrocyty,leukocyty związki ketonowe, kwas askorbinowy |  |  |
| 5 | Pełna gwarancja na aparat, odczynniki {paski testowe, kontrole, kalibratory} i oprogramowanie |  |  |
| 6 | Deklaracja zgodności, certyfikat jakości CE dla aparatu |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności a Dyrektywą UE98/79/CE dla odczynników {IVD} |  |  |
| 8 | Kompensacja zabarwienia moczu |  |  |
| 9 | Wydruki w wybranych jednostkach pomiaru tradycyjnych SI, arbitrażowych |  |  |
| 10 | Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości pomiarów dla oferowanego aparatu z zakresami dla dostarczanych pasków testowych z na 3 poziomach: prawidłowym i patologicznym |  |  |
| 11 | Automatyczny transport i usuwanie pasków testowych po analizie |  |  |
| 12 | Automatyczna kalibracja pasków testowych {opisać kalibrację} |  |  |
| 13 | Wpisywanie ID pacjenta jako identyfikatora |  |  |
| 14 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej {na czas potrzebny do zakończenia rozpoczętych analiz i proceduralnego wyłączenia aparatu-UPS] |  |  |
| 15 | Podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego - komunikacja dwukierunkowa na koszt Wykonawcy |  |  |
| 16 | Udział w zewnętrznej międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań z dostarczeniem materiałów kontrolnych 4x w roku potwierdzone certyfikatem {opisać program i w jaki sposób będzie realizowany} na koszt Wykonawcy |  |  |
| 17 | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 18 | Dołączone foldery, opisy czytnika i charakterystyki pasków testowych{opisać z podaniem czułości pól testowych} |  |  |
| 19 | Wykonawca dostarczy, zamontuje, uruchomi czytnik i przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu i udokumentuje te działania zaświadczeniami potwierdzającymi |  |  |
| 20 | Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy, naprawy, części zamienne do czytnika i przeglądy techniczne potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa{zgodności ze specyfikacją producenta systemu} |  |  |
| 21 | Konsultacja telefoniczna, udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu, w razie potrzeb {awarie, wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 22 | W przypadku awarii dostarczonego aparatu, Wykonawca dostarczy, w ciągu 24 godz. aparat zastępczy kompatybilny do pasków testowych |  |  |
| 23 | Dodatkowe urządzenie do weryfikowania osadu moczu - wirówka do probówek szklanych, stożkowych 10ml 16x105mm |  |  |

Warunki wymagalne minimalne dla  wirówki do weryfikowania osadów moczu:

| Lp | Warunek wymagalny | Potwierdzenie spełnienia | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka z rotorem kątowym |  |  |
| 2 | Pojemność rotora: min. 30 probówek szklanych stożkowych 10 ml (wymiary probówki: Ø 16 mm, wys. 105 mm) |  |  |
| 3 | Prędkość wirowania w zakresie min. 100 – 4000 rpm |  |  |
| 4 | Bezobsługowy silnik indukcyjny |  |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD |  |  |
| 6 | Regulacja prędkości |  |  |
| 7 | Regulacja czasu wirowania |  |  |
| 8 | Sygnalizacja niewyważenia |  |  |
| 9 | Blokada pokrywy podczas wirowania |  |  |
| 10 | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  |  |
| 11 | Awaryjne otwieranie pokrywy |  |  |

Niespełnienie wszystkich warunków spowoduje odrzucenie warunków

## Załącznik nr 4 b dla pakietu 2 – parametry oceniane

mp.

| Lp | Parametr oceniany | Potwierdzenie opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wpisywanie barwy, przejrzystości próbki moczu w analizatorze |  | tak-10pkt nie-1pkt |
| 2 | Dodatkowe pole kompensacyjne |  | Tak-5 Nie -1 |
| 3 | Trwałość pasków po otwarciu opakowania |  | Najdłużej-10 Najkrócej-1,pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Materiał kontrolny od producenta |  | Tak-5 Nie-0 |

## Załącznik nr 2c dla pakietu 3  - wykaz oznaczeń

# mp.

Załączniki dla pakietu nr 3

Wykaz oznaczeń dla koagulologii.

| Lp | Asortyment-nazwa odczynnika | Ilość badań pacjentów na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do czasu protrombinowego | 10 000 |
| 2 | Odczynniki do czsu częściowej tromboplastyny-APTT | 8 000 |
| 3 | Odczynniki do fibrynogenu | 6 000 |
| 4 | Odczynniki do czasu trombinowego | 4 000 |
| 5 | Odczynniki do D-Dimeru | 1 000 |
| 6 | Odczynniki do antytrombiny | 600 |

## Załącznik nr 3c dla pakietu 3   – warunki graniczne

mp.

Warunki graniczne (wymagane) dla analizatora i odczynników do koagulologii.

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| LP | PARAMETR GRANICZNY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA | OPIS PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do oznaczeń parametrów krzepnięcia krwi: czasu protrombinowego, aPTT, czasu trombinowego, fibrynogenu, antytrombiny, D-Dimerów |  |  |
| 2 | Aparat nie starszy niż z 2017 r |  |  |
| 3 | Aparat z wyświetlaczem w celu wizualnej komunikacji |  |  |
| 4 | Klawiatura umożliwiająca wprowadzanie i odczytywanie danych |  |  |
| 5 | Certyfikat jakości dla aparatu |  |  |
| 6 | Aparat dostępny przez 24 godz. |  |  |
| 7 | Stosowana metoda eliminująca wpływ lipemii, hiperbilirubinemii na wyniki oznaczeń wszystkich testów{opisać sposoby interferencji} |  |  |
| 8 | Pomiary w met.mikro |  |  |
| 9 | Kalibracja bez konieczności rozcieńczeń poza aparatem |  |  |
| 10 | Pamięć krzywych kalibracyjnych po wyłączeniu zasilania |  |  |
| 11 | Pomiar czasu protrombinowego wyrażony jako: czasu protrombinowego,INR,aktywność protrombiny czasu koalinowo-kefalinowego/APTT czasu trombinowego stężenia D-Dimeru aktywność antytrombiny |  |  |
| 12 | Pomiar stężenia fibrynogenu met.Claussa |  |  |
| 13 | Możliwość wyznaczenia stężenia fibrynogenu jako pochodnej z oznaczenia czasu protrombinowego |  |  |
| 14 | #### Automatyczne przekształcenia wyników #### PT w sek.,%,INR #### APTT w sek. #### fibrynogen w mg/dl lub g/L |  |  |
| 15 | Reakcja serwisu technicznego w ciągu 24 godz.od zgłoszenia awarii |  |  |
| 16 | Przeglądy techniczne przez autoryzowany serwis techniczny posiadający aktualny certyfikat producenta aparatu |  |  |
| 17 | Przegląd techniczny potwierdzony certyfikatem walidacji aparatu |  |  |
| 18 | Współpraca z siecią informatyczną |  |  |
| 19 | Dołączenie folderów z opisami aparatu potwierdzające spełnienie warunków |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 21 | Podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego - komunikacja dwukierunkowa na koszt Wykonawcy |  |  |

WARUNKI GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW DO KOAGULOLOGI DO PÓŁAUTOMATU

| LP | PARAMETR GRANICZNY | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory od jednego producenta |  |  |
| 2 | Certyfikaty jakości zgodne z deklaracją UE IVD 98/79 |  |  |
| 3 | Odczynnik do czasu protrombinowego-tromboplastyna o ISI zbliżonym do 1,0,dopuszcza się 1.0+/- 0.20 |  |  |
| 4 | Zakres analityczny INR 0.90-10,0 lub wyżej |  |  |
| 5 | Zakres analityczny dla fibrynogenu od 80 do 900 mg/dl[lub wyżej} |  |  |
| 6 | D-Dimer jedn.ng/mlFEU lub ug/lFEU wartość odcinająca 500 |  |  |
| 7 | Minimalne różnice ISI między kolejnymi seriami tromboplastyny |  |  |

## Załącznik nr 4c dla pakietu 3  – parametry oceniane

mp.

| Lp | Parametr oceniany | Liczba punktów | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki gotowe do użytku | Max.5 pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Trwałość odczynnika roboczego w lodówce po rekonstrukcji: PT APTT fibrynogenu | do30 dni-10 pkt do14 dni-5 pkt do7 dni-2 pkt dla każdego testu liczone osobno |  |
| 3 | Trwałość kalibracji: PT, APTT, Fibrynogen | 6 miesięcy-10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | ISI 1,0+/-0,1 | Max.8 pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Obowiązek wykonywania oznaczeń w dubletach | Tak-1 pkt. Nie-10 pkt. |  |
| 6 | Ilość materiałów kontrolnych | 3 poziomy{normalny i 2 patologiczne}-6 pkt 2 poziomy{normalny i patologiczny}=4 pkt. 1 poziom- 1 pkt. |  |
| 7 | Chłodzenie odczynników w aparacie | Tak-10 pkt. Nie- 2 pkt |  |
| 8 | Ilość miejsc na odczynniki | 4 miejsca-8 pkt. 2 miejsca- 4 pkt. 1 miejsce- 1 pkt |  |
| 9 | Objętość odczynnika roboczego w jednej fiolce | 2 ml-8 pkt. 2-5 ml-6 pkt. 5-10 ml 2 pkt |  |
| 10 | Pamięć wyników pacjentów | 1 wynik – pkt. więcej proporcjonalnie |  |
| 11 | Ilość miejsc na próbki{ogrzewanie wstępne osocza} | 1-1 pkt więcej proporcjonalnie |  |

## Załącznik nr 6 – projekt umowy

U M O W A

ZP/2501/……/2018

zawarta dnia ..............2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa    - Dyrektora

a

........................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,                      nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą", w imieniu którego występuje:

- ........................................................................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1579 ze zmian.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej  wymienionych w zestawieniu asortymentowo-wartościowym, stanowiącym załącznik nr 1  do umowy, zwanych dalej towarem.

- dzierżawa urządzeń , o wymaganiach   określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Inne zobowiązania Wykonawcy wynikające ze siwz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy 70/PN/17) oraz treści niniejszej umowy.

- Ilości towaru wskazane w załączniku nr 1 określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do pełnej realizacji maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia zamówienia.

- Zamawiający, w  zależności od aktualnych potrzeb oraz w ramach maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5, zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru   w  poszczególnych pozycjach asortymentowych załącznika nr 1.

- Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania przez niego z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia objętego niniejszą umową, ponad jego wielkość ustaloną w ust. 1 oraz maksymalną wartość zobowiązania, o której mowa w   § 3 ust 5.

- Rozszerzenie zamówienia, o którym mowa ust 4 nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5.

- Wprowadzenie do Umowy zmian wynikających z rozszerzenia zamówienia wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Umowa obowiązuje w okresie 4 lat od daty jej zawarcia.

2.   Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron wydłużony o czas niezbędny do osiągnięcia przez zrealizowane dostawy wartości nominalnej zobowiązania określonej w § 3 ust. 5.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy i opłata dzierżawna

- Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w załączniku Nr 1 do Umowy, plus należny podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiany cen jednostkowych towaru są możliwe w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

- Czynsz dzierżawny, do zapłaty którego zostaje zobowiązany Zamawiający wynosi za każdy miesiąc …………..PLN netto, plus należny podatek VAT.

- Zapłata czynszu dzierżawnego zostanie przez Zamawiającego dokonana w ciągu 30  dni  od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc rozliczeniowy.

- Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z umowy wynosi ....................... PLN  /słownie brutto: .................................................. PLN/.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu Stron.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w   ust. 1,  nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed datą wstrzymania dostaw.

§ 5

Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

- Strony ustalają, że zamówienia towaru będą przekazywane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną najpóźniej do godz:13:00.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny  koszt i ryzyko w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w  ust. 1,  nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed datą wstrzymania dostaw.

§ 6

Dzierżawa urządzeń

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzeń, które w celu realizacji niniejszej Umowy przekaże do użytkowania Zamawiającemu w formie dzierżawy.

- Wykonawca,  w ciągu 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zainstaluje i uruchomi wszystkie wydzierżawiane Zamawiającemu w ramach umowy urządzenia,   a także przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego obsługi. Zamawiający potwierdzi wykonanie powyższych czynności w protokole zdawczo-odbiorczym, przygotowanym na tę okoliczność przez Wykonawcę.

- W ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapewni pełną współpracę dzierżawionych urządzeń diagnostycznych z systemem informatycznym w Szpitalu {łącze dwukierunkowe}, poprzez transmisję zleceń, wyników badań i wyników kontroli jakości.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu paszporty techniczne wszystkich dostarczonych urządzeń, w terminie, o którym mowa w ust. 2.

- Utrzymywanie wszystkich dzierżawionych urządzeń w pełniej sprawności, przez cały okres obowiązywania umowy, jest obowiązkiem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca przeprowadzi w okresie dzierżawy przeglądy techniczne urządzeń, zgodnie z zaleceniami producentów.

- Wykonanie przeglądu technicznego Wykonawca udokumentuje każdorazowo przekazaniem Zamawiającemu, w terminie 24 godz. od zakończenia przeglądu,  stosownego certyfikatu sprawności technicznej urządzenia, potwierdzającego  wypełnienie specyfikacji producenta (świadectwo walidacji). Przekazanie takiego dokumentu jest warunkiem uznania przez Zamawiającego przeglądu za przeprowadzony.

- Termin następnego przeglądu technicznego dla danego urządzenia, zostanie przez serwisanta zapisana na naklejce, która zostanie przylepiona w widocznym miejscu na urządzeniu.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii urządzeń (telefonicznie,  faksem, pocztą elektroniczną) we wszystkie dni tygodnia, 24 h/dobę. Wszystkie terminy związane z obowiązkami Wykonawcy w zakresie naprawy urządzeń, liczone będą od terminu zgłoszenia.

- Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Przez pojęcie „reakcji serwisu” rozumie się czynności podjęte przez Wykonawcę lub ustalenia dokonane przez niego z Zamawiającym określające sposób i termin przeprowadzenia naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń, do godz. 15:00, najpóźniej w piątym dniu roboczym, następującym po dacie zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem) przez Zamawiającego awarii. Naprawa zostanie wykonana w miejscu instalacji urządzenia.

- Jeśli urządzenia nie zostaną naprawione  w terminie ustalonym w ust. 10, Strony ustalają uprawnienia Zamawiającego do wykonania następujących czynności:

- zlecenie przeprowadzenia  badań, których wykonanie nie jest możliwe ze względu na awarię analizatora, w innych pracowniach diagnostyki laboratoryjnej. Kosztami badań, transportu próbek i wyników zostanie obciążony Wykonawca, w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy wartością badań zleconych w tym trybie, a ceną określoną w Umowie. Wykonanie zastępcze nie wymaga każdorazowej zgody Wykonawcy.

- nałożenie na Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą 24 godzinną zwłokę w naprawie urządzeń, ponad termin ustalony w ust. 10.

  - Zamawiający nie może skorzystać z uprawnień wynikających z ust. 11,  jeśli do upływu terminu, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenie zastępcze dla dzierżawionego na podstawie Umowy, do czasu jego naprawy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość uzyskania (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) porad specjalistycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w celu rozstrzygania wątpliwości  Zamawiającego, pojawiających się w okresie obowiązywania umowy.

- Wszelkie czynności serwisowe Wykonawca odnotuje w paszporcie technicznym urządzenia oraz raporcie z serwisowym, który zostanie przekazany pocztą elektroniczną, najpóźniej w ciągu 24 godzin po ich zakończeniu, do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego, w celu uzyskania od niego potwierdzenia przeprowadzonych czynności serwisowych. Raport winien w sposób jednoznaczny wskazywać zgodność serwisowanego urządzenia ze specyfikacją producenta.

- Wykonawca ubezpieczy na czas trwania umowy wydzierżawiony analizator od wszelkiego rodzaju ryzyk.

- W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy wszystkie dzierżawione urządzenia, w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem naturalnego zużycia. Wykonawca zdemontuje urządzenia i odbierze je od Zamawiającego stosownym protokołem.  Na życzenie Zamawiającego Wykonawca usunie z pamięci analizatora (dysków) wszystkie znajdujące się w niej dane.

- Dostawa i wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do pracy wszystkich dzierżawionych urządzeń, w całym okresie obowiązywania Umowy, leży po stronie Wykonawcy, który będzie systematycznie zabezpieczał Zamawiającego w odpowiedni zapas materiałów eksploatacyjnych.

- Wszystkie koszty związane z realizacją zobowiązań, o których mowa w ust. od 1 do 17, obciążają w całości Wykonawcę i zostały przez niego skalkulowane w czynszu dzierżawny, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować urządzenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz nie oddawać ich do używania osobom trzecim.

§ 7

Należyte wykonanie umowy

- Wykonawca dostarczy towar:

- który spełnia wymóg dopuszczenia go do użytkowania;

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych jak i o odpowiednim terminie ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych odczynników.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające identyfikację towaru.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy..

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, iż towar jest wadliwy (zła jakość, uszkodzone opakowania, itp.).

- Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub mailem przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Towarem wadliwym jest w szczególności towar nie spełniający wymogów określonych w ust. 1- 3  oraz mający innego rodzaju wady fizyczne lub prawne.

- Gdy dostawa jest niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący towar Wykonawca dostarczy odpowiednio w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji.

- W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad Wykonawca dostarcza w terminie określonym  w § 5 ust. 1, licząc od dnia uznania reklamacji.

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

- Wszelkie czynności związane z reklamacją towaru obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru      wadliwego w terminie określonym w  ust. 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie dwóch kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dostarczy towarów spełniających wymóg dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia.

§ 8

Kary umowne i reklamacje

- W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie niewykonania zamówienia lub nieterminowej realizacji zamówienia,

- w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilości towaru, dostarczenia towaru o jakości niezgodnej z umową.

- Prawo odstąpienia od umowy ogranicza się, według wyboru Zamawiającego, do części umowy objętej określonym zamówieniem, albo do całej reszty niespełnionego do czasu odstąpienia od umowy świadczenia.

- Przy pierwszym stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wykonać prawo do  odstąpienia od umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do należytego wykonania umowy.

- W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5.

- Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonanie dostawy wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź                     w części, jednakże  po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia, ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru u Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące kary umowne, którymi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, w związku z nieterminowym wypełnieniem przez niego zobowiązań, wynikających z treści  §6 ust 2, 3, 4, 6, 9, niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł na każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę.

§ 9

Zmiany do umowy

Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych

poniżej:

- Wnioskowanie o zmianę – Strony:

  - Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;

  - Wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmian;

  - Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany.

- Opis zmiany:

  - zmiana umowy, korzystna dla Zamawiającego, w tym w szczególności obniżenie cen;

  - ustawowa zmiana podatku VAT – zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT;

  - zmiana producenta towaru, zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje towar równoważny, w cenie nie wyższej niż wynikająca z umowy.

  - zmiana opakowania jednostkowego, z odpowiednim przeliczeniem ilości towaru.  leczniczego i wynikającej z tego wartości produktu leczniczego. Podstawą obliczenia ceny towaru, w przypadku zmiany opakowania jest cena jednostkowa netto podana w ofercie.

  - możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości asortymentu w zakładanym pierwotnie terminie;

  - zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w  ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

  - siła wyższa;

  - inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Zmiany, o których mowa w ust 2 pkt b, d i h nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.   o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 160 z póź. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą    polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Z A M A W I A J Ą C Y	                                                                                W Y K O N A W C A

## Załącznik nr 7 - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA POWIERZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr ZP/2501/…../UPiPDO/18

zwana dalej „Umową Powierzenia”

zawarta w dniu …………...2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Andrzej Kamasa  - Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez:

…………………………………….  -  ……………………………………

…………………………………….  -  ……………………………………

Strony niniejszej umowy łączy umowa nr ZP/2501/……………./18 z dnia …………….2018 r., zwana dalej Umową dostawy, obowiązująca w okresie od ………….2018 r. do ……………..2018 r.

Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej Umową powierzenia, o treści jak poniżej.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

- Zamawiający, stosownie do  art. 31 ustawy z dnia 24.05.2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1000, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, powierza przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z treści powołanej Umowy dostawy, a także  czynności Wykonawcy związanych z udzieloną gwarancją, asystą techniczną oraz opieką merytoryczną i serwisową, w tym usuwania awarii urządzenia i oprogramowania  oraz usterek w zbiorach danych przetwarzanych za pomocą oprogramowania.

- Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy w ramach Umowy dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie dostawy i w zgodzie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy.

- Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. Fakt każdorazowego przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego poza jego siedzibę, potwierdza na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy.  Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy powierzenia, Wykonawca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie pozostające w jego dyspozycji dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

§ 2

Zasady przetwarzania danych

- Stosownie do wymogów Ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2014 Nr 100, poz.1024).

- Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w Umowie powierzenia powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności i ponoszenia odpowiedzialności za nie przez stronę podejmującą decyzje bez uwzględnienia.

§ 3

Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

- zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

- zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,

- prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.

§ 4

Współdziałanie Stron

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy powierzenia przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Wykonawcę oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę.

- W przypadku kontroli, o której mowa w pkt. 2 przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Wykonawcy może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu. Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową powierzenia oraz określić termin ich realizacji.

§ 5

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy  dostawy.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu Umowy powierzenia

W terminie do trzech dni po zakończeniu ukresu obowiązywania Umowy powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich będących w jego dyspozycji nośników danych zawierających dane osobowe.

§ 7

Warunki odstąpienia od Umowy powierzenia

Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowienia Umowy powierzenia.

- wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji Umowy powierzenia szkody Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego,

- uporczywego wstrzymywania się Wykonawcy z realizacją zaleceń pokontrolnych,

- wszczęcia postępowania sądowego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem ochrony  danych osobowych,

- w sytuacji rozwiązania Umowy dostawy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy  powierzenia Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.

- Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia  zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

- Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający			                                             	                                      Wykonawca

## Załącznik nr 8– oświadczenie wstępne

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na...........................................................................................

..........................................................................................

działając w imieniu Wykonawcy:   ..........................................................................................

.........................................................................................

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z  tego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

        - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

        - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

          - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

          - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

          - skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

        - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

        - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

        - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

        - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodo wane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

        - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

        - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

        - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

        - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP wykluczy wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Oświadczam, że spełniam również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

| 1) | sytuacji ekonomicznej lub finansowej: jestem ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą przedmiot zamówienia, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500 000,00 PLN PLN. |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia obejmujące dostawę odczynników do diagnostyki immunochemicznej, połączonej z usługą wydzierżawienia, użyczenia lub inną podobną formą udostępnienia analizatora do używania, a wartość każdego z tych zamówień jest większa niż połowa ceny oferty złożonej w powołanym postępowaniu.. |  |
|  | niewłaściwe skreślić - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców odrębnie składający niniejsze oświadczenie wskazuje w jakim zakresie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. |  |
| pieczęć Wykonawcy |  | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW*

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać część zamówienia, nazwę zakresu) |
|  | Nazwa (firma) podwykonawcy |

* jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, w rubrykach “nie dotyczy.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 22a *

| 1. | W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegam na zdolności innych podmiotów |
| --- | --- |
|  | Nazwa warunku (wpisać) |
|  | Nazwa (firma) podmiotu. |

* jeśli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

## Załącznik nr 9 – Wykaz dostaw

znak sprawy 70/PN/2018

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów do diagnostyki laboratoryjnej, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  z późn. zm.), przedstawiamy:

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji zamówienia (data rozpoczęcia dd/mm/rrrr-data zakończenia dd/mm/rrrr) | Wartość dostaw | Nazwa i adres Zamawiającego | Nr dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________ dnia _________ r.

.............................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania		        wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie)