Ciechanów, dnia 31.08.2018 r.

AT-ZP/2505/82/PU/18

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 – „zestawienie asortymentowo-wartościowe”

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy.

- W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, prosimy o przesłanie oferty składającej się z:

-  wypełnionych formularzy ofertowych wg wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2  do

zaproszenia,

-  wypełnionego oświadczenia wg wzoru ustalonego w załączniku nr 4 do zaproszenia,

-  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej wykonawcy.

- Rodzaje dokumentów, do złożenia których wykonawca jest, lub może zostać, zobowiązany w trakcie postępowania:

- W celu potwierdzenia dopuszczenia oferowanych materiałów do obrotu i używania wykonawca przedstawi na żądanie zamawiającego:

  - deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices

  - certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC – jeśli jest wymagany.

  - zgłoszenie   wyrobu   medycznego   do   Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców autoryzowanych przedstawicieli).

  - powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

- W celu potwierdzenia, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi:

- wraz z ofertą: foldery, ulotki, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych materiałów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy naszych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania (po otwarciu ofert) innych dokumentów.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii Szpitala w terminie do dnia 14.09.2018 r. godz. 1000,

na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

Otwarcie ofert odbędzie w tym samym dniu o godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20). Koperta powinna być opatrzona kodem: „sprzęt Neonatologia”  - 82/PU/18“ oraz opisana nazwą Wykonawcy.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

w  sprawach związanych z przedmiotem zamówienia są:  lek. Anna Gumkowska

-tel. 23 / 673 02 47

      - w zakresie proceduralnym – Ewa Katarzyna Jakimiec (Sekcja Zamówień Publicznych)

-  tel. 23 / 673 02 74, email- zp3@szpitalciechanow.com.pl

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

m.p.

OFERTA

dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres: ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

- Urząd Skarbowy w ....................................................

### II. Przedmiot oferty

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-wartościowym oraz wymaganiami zamawiającego wobec oferowanej dostawy, stanowiącymi załączniki do oferty.

### III. Informacje dotyczące ceny oferty

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Wartość netto /zł./ | % VAT | Wartość brutto /zł./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt z pakietu 1 |  |  |  |
| 2 | Sprzęt z pakietu 2 |  |  |  |
| 3 | - Sprzęt z pakietu 3 |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń w tym również okres związania ofertą w czasie 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oferowane produkty lecznicze lub wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające ich stosowanie  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

- w przypadku produktów leczniczych  -  zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 z późn. zmianami)

- w przypadku gdy produkt jest wyrobem medycznym - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2017 roku poz. 211) o wyrobach medycznych.

V. Spis treści oferty

| 1. | Oferta ................................................................ | - str. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ........................................................................... | - str. … |
| 3. | ........................................................................... | - str. … |
| n | ........................................................................... | - str. … |

.................................., data ........09.2018 r.

(miejscowość)                                                                                                       ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo- wartościowe

m.p.

## ZESTAWIENIE  ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE

Pakiet 1

| Lp. | Nazwa i opis techniczny urządzenia | Kod produktu | Potrzeby Szpitala (szt.) | Cena jedn. netto /PLN/ | % VAT | Wartość netto /PLN/ (4x5) | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ (7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Premicath Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 lub kaniuli G 24 do wyboru przez Zamawiającego. Długości wymagane 8, 15 lub 20 do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw może być wyposażony w prowadnik metalowy lub nie do wyboru przez Zamawiającego. |  | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | ECC Cewnik silikonowy do żywienia pozajelitowego zakładany przez żyły obwodowe do długotrwałej terapii lekami i płynami do żywienia pozajelitowego dla noworodków z małą i skrajnie małą masą urodzeniową (1000g – 1500g) zakładany przez przezroczystą całkowicie rozrywalną kaniulę teflonową (typu microflesh), pokazującą natychmiast po wkłuciu do żyły wypływ krwi lub przez igłę typu motylek do nakłucia żyły obwodowej, możliwość kontroli cewnika przez promienie Rtg,. znaczniki długości co 1 cm. Rozmiar cewnika 2Fr – Ø zew. 0,6mm 24G Długość cewnika do wyboru zamawiającego 15cm. Pakowany pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności oraz rozmiar. |  | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z bardzo miękkiego nieprzezroczystego (zielona) materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Do długotrwałej intubacji. Rozmiary od 2,0 do 4,5 - 2,0 – 5 sztuki - 2,5 – 5 sztuki - 3,0 – 5 sztuki - 3,5 – 5 sztuki |  | 2,0 – 5 sztuki 2,5 – 5 sztuki 3,0 – 5 sztuki 3,5 – 5 sztuki |  |  |  |  |  |
| 4 | Trokar Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z otworem bocznym, cieniujący w Rtg, przezroczysty, sztywny, oznaczenie długości, co 1 cm. nasadka zakończona luer-look. Rozmiar średnicy 2,7 mm (8Fr), o długości 8 . Rozmiar średnicy 3,3 mm (10 Fr), o długości 8. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności oraz rozmiar. |  | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr do żywienia pozajelitowego – lipidy - filtr 1,2um o wypełnieniu 2,4ml i przepływie 11ml/min., - mały, płaski, łatwy do zamontowania, - sterylny, pakowany pojedynczo, - zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza, - przepuszczalny dla lipidów, - możliwość utrzymania przez 24h, - zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem, - wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów. |  | 400 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr do żywienia pozajelitowego – krystaloidy - zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem, - filtr 0,22um o wypełnieniu 0,6 – 0,8ml, - o przepływie do 30ml/min, - długość linii do 25cm, - wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów, - mały, płaski, łatwy do zamontowania, - sterylny, pakowany pojedynczo, - zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza, - możliwość utrzymania przez 96h. |  | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowy zestaw do żywienia noworodka, składający się z 96 godzinnego filtra 0,2 µ do usuwania zakażeń mikrobiologicznych, związanych z endotoksynami, cząsteczkami stałymi oraz powietrzem. Z dodatkowym bezigłowym portem dostępnym poniżej filtra, oraz dwoma dostępami powyżej filtra. Wyposażony dodatkowo w zawory zwrotne i zaciski. |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) 2,5 F – 80 sztuk 3,5 F – 20 sztuk |  | 2,5 F – 80 sztuk 3,5 F – 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48 h- dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV, znacznik długości cewnika co 1 cm. 3,5 F -70 sztuk 4F- 5 sztuk 5F- 5 sztuk 6F- 5 sztuk |  | 3,5 F -70 sztuk 4F- 5 sztuk 5F- 5 sztuk 6F- 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do transfuzji wymiennej. Skład zestawu: -1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F -1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7F -2 strzykawki 20ml -1 strzykawka10ml -1 igła 0,5x15 -1 pojemnik -1 zestaw do przetaczania krwi -1 linijka -3 gaziki -1 serweta -1 para rękawiczek -1 karta kontrolna -1 dren do odprowadzania krwi -1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków. |  | 1 Zestaw |  |  |  |  |  |
| 11 | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 cm, 44x38 cm, 50x38 cm do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy. |  | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylna igła do nakłucia lędźwiowego dla noworodków, ostrze typu Quineke. Igła i mandryn ze stali szlachetnej z oprawką z tworzywa sztucznego, przezroczysta nasadka igły. Rozmiar 25G, 0,53 x 30 mm. Rozmiar 22G, 0,72 x 38 mm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności oraz rozmiar. |  | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 13 | Łącznik Luer lock męski- choinka do łączenia zestawów do żywienia z sondą zakończoną lejkowato. |  | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 14 | Zamknięty system bezigłowy z drenem przedłużającym 10 cm posiadający wbudowaną w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów. O przepływie max. 600 ml/min oraz dodatkowe dojście zakończone kauczukową membraną. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku. Opakowanie folia papier. |  | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................PLN

_________________________

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa i opis techniczny urządzenia | Kod produktu | Potrzeby Szpitala (szt.) | Cena jedn. netto /PLN/ | % VAT | Wartość netto /PLN/ (4x5) | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ (7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Układ oddechowy VentStar, bez lateksu, jednorazowego użytku, noworodkowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym dł.1,2m |  | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy VentStar, Resuscitaire, jednorazowego użytku, bez lateksu , noworodkowy dł.1m |  | 60 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik do ssaka, jednorazowego użytku o pojemności40 ml |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr do zbiornika ssaka (40 ml) jednorazowego użytku |  | 120 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowica Baby Flow, jednorazowego użytku |  | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula Baby Flow jednorazowego użytku: rozmiar M – 5 sztuk rozmiar L – 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska Baby Flow jednorazowego użytku: rozmiar M – 10 sztuk rozmiar L – 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska Baby Flow wielorazowego użytku: rozmiar M– 5 sztuk rozmiar L – 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewody typu T do resuscytacji niemowląt do Neopuff, jednorazowego użytku wyposażone w zawór do regulacji ciśnienia PEEP |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewody doprowadzające gaz do do Neopuff, jednorazowego użytku wyposażone w unikatowe złącze umożliwiające połączenie do resuscytatora Neopuff typu T dla niemowląt |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 12 | Płucko testowe |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 13 | Jałowe, jednorazowe butelki na pokarm kobiecy 50 ml |  | 3000 sztuk |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................PLN

_________________________

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3

| Lp. | Nazwa i opis techniczny urządzenia | Kod produktu | Potrzeby Szpitala (szt.) | Cena jedn. netto /PLN/ | % VAT | Wartość netto /PLN/ (4x5) | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ (7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Membrana do Radiometeru Membraning Kit 84 |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pierścieni mocujących do Radiometeru typ 905- 873 |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaz do Radiometeru |  | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................PLN

data: ........................

_________________________

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 3– projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/……/2018

zawarta dnia ……………...2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa   - Dyrektor

a

........................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd                  Rejonowy  w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,      nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą", w imieniu której/go występuje:

- ..................................................... - ...................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w zł. równowartości 30 tys. euro, (nr sprawy 82/PU/18), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, zwanych dalej towarem, zgodnie załącznikiem nr 1 „zestawienie asortymentowo-wartościowe”.

- Ilość określona w załączniku jest wartością szacunkową i może ulec zmniejszeniu  w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym niezrealizowana część umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.

- Zamawiający, w zależności od aktualnych potrzeb oraz w ramach maksymalnej wartości nominalnej zamówienia, określonej w § 3 ust 3,  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zamawianego towaru w  poszczególnych pozycjach określonych w załączniku nr 1.

- Zamawiający  przewiduje możliwość skorzystania przez niego z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia objętego niniejszą umową, ponad jego wielkość ustaloną w ust. 1 oraz maksymalną wartość zobowiązania, o której mowa w   §3 ust 3.

- Rozszerzenie zamówienia, o którym mowa ust 3 nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 3

- Wprowadzenie do umowy zmian wynikających z rozszerzenia zamówienia wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Umowa obowiązuje w okresie 2 lat od daty jej zawarcia.

- Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron wydłużony o czas niezbędny do:

- osiągnięcia przez zrealizowane dostawy wartości nominalnej zobowiązania określonej w § 3 ust. 3.

- zrealizowania części zamówienia, wynikającej z rozszerzenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3

Cena przedmiotu umowy

- Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto, określonymi w załączniku do umowy plus podatek VAT.

- Zmiany cen jednostkowych są możliwe w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

  - Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca

z umowy wynosi ....................... PLN (słownie brutto: ............................................. PLN).

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§ 5

Należyte wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających dni świątecznych)  od otrzymania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania i odbioru towaru oraz zapłaty ceny.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające

60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w  § 4 ust.1,  nie spowodują

wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowości.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem,

przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed dniem

wstrzymania dostaw.

§ 6

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku stwierdzenia wad towaru, towar wadliwy winien być wymieniony na wolny od wad w ciągu 14 dni od dnia uznania zasadności reklamacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającej z umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonanie dostawy wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- W przypadku braku ciągłości dostaw, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zastępczym wykonaniem dostaw.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zamówienia w zakresie rzeczowym lub ilościowym.

- W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny, Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 7

Zmiany do umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach  i na określonych warunkach:

- dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem niezmienności cen netto,

- dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym - w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

- dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

- Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

- Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden  z warunków:

a)  zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b)  zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 2) i 3) ustępu 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. 2018 poz. 160 z póź. zmianami ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                 W Y K O N A W C A

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy

m.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego (znak 82/PU/18)

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy: 	....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Na dzień składania ofert:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z póź. zmianami )

…………………, dnia …………..2018 r.

(miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)