1.1/PN/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia,

w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej terapii”

- Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

- pod nr 543807-N-2018-N-2018  w dniu 12.04.2018 r.                                                                                                  oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

SPIS TREŚCI

I. Zamawiający	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia.	4

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.	4

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)	5

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.	5

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	6

VIII. Wymagania dotyczące wadium.	7

IX. Termin związania ofertą.	7

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.	7

Xi. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	8

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.	9

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	9

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	10

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	10

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	10

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	11

Załącznik nr 1 – formularz oferty	13

Załącznik nr 1a – oświadczenie wstępne	1

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 1	3

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 2	4

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 3	5

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 4	6

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 5	7

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 6	8

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 7	9

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 1	11

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 2	17

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 3	19

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 4	21

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 5	23

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 6	25

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 7	27

Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy	29

Załącznik nr 4 – projekt umowy powierzenia i przetwarzania	33

Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru dostawy urządzenia	37

1.1/PN/2018

## I. Zamawiający

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów

Sekretariat    - tel. 23 / 672 31 27,  fax  672 27 64

## II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, ze zmian.) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest :

- Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia, w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii”,   w asortymencie, ilościach, o parametrach i wyposażeniu określonych w załącznikach nr 2 i 2a do siwz,

- w inne zobowiązania wykonawcy wynikające z:

- treści siwz niniejszego postępowania przetargowego, w tym z projektu umowy (załącznik nr 3 do siwz)

- treści oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy serwisowane w okresie gwarancji urządzenie przechowuje dane osobowe pacjentów zamawiającego). Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych został zawarty w załączniku nr 4 do siwz.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| Symbol CPV | Opis: |
| --- | --- |
| 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet:

| Pakiet | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (stacjonarny) | 2 |
|  | Wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG | 2 |
|  | Respirator transportowy | 1 |
|  | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii | 10 |
|  | Stolik do narzędzi | 1 |
|  | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" | 2 |

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonym  przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu wyszczególnionych poniżej dokumentów:

Na żądanie zamawiającego skierowane do wykonawcy w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:

  - Deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices.

  - Certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC (jeśli dotyczy)

  - Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli)

  - Powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

Wraz z ofertą:

  - Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych urządzeń, materiałów i produktów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 2a do siwz.

- Wykonawca jest zobowiązany opatrzyć każdy dokument, o którym mowa w pkt 4, poprzez wskazanie w jego górnym prawym rogu numeru pakietu/pozycji asortymentowej, którego dokument dotyczy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 Pzp.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej – art. 24aa Pzp

## IV. Termin wykonania zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.06.2018 r.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia ustala się datę przekazania urządzenia do eksploatacji i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z wzorem stanowiącym  zał. nr 5 do siwz.

## V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-21 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których  mowa w rozdz. V.  pkt. 1.2.1 oraz 1.2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 ) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

## VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa pkt 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, chyba że zamawiający zastrzegł konieczność osobistego wykonania zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których takie zdolności są niezbędne.

- Wykonawca, który chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego.

- Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego zawierają informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór załącznik nr 6 do siwz.

## VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego zp1@szpitalciechanow.com.pl

    - Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej również pisemnie.

    - Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

    - Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Wojciech Rykowski   tel. 23 673 03 47

- w sprawach procedury – Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43

- Wyjaśnień udziela się w godzinach 9:00 – 14:00.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.  8.

## VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Nie jest w postepowaniu wymagane

## IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.

  - Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale VI specyfikacji.

  - Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.

  - Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika            z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane  i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (7r. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8,w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „aparatura (1.1/PN/2018)“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2018 r. godz. 10:30”.

## Xi. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać na adres zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – Kancelaria do dnia 26.04.2018 r. godz.10:00. (Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 14:30)

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

  - Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018 r. o godz. 1030 w pok. nr 20  (Sekcja ds. Zamówień Publicznych). Otwarcie ofert jest jawne.

  - W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert.

- oferowane terminy wykonania zamówienia,

- oferowane okresy gwarancji,

- oferowane warunki płatności.

  - Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie przewidzianym w ustawie Pzp.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitalciechanow.com.pl  informacje  dotyczące:

a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ.

      - Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

      - Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie umowy, bedącym załacznikiem nr 3 do siwz.

      - Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

      - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

      - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty   zamawiający  będzie  się kierował  następującymi

kryteriami oceny ofert: dla

| Kryterium | Waga | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena © | 80% | 80,00 |
| Dodatkowy okres gwarancji(G) | 20% | 20,00 |

  - W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór:

C = Cmin / Cx x 80

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną (w tym kryterium ceny),

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert,

C x – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku, (trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę).

- Punkty za oferowany dodatkowy okres gwarancji przydzielane będą wg. zasad: 1 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji, ponad wymagany przez zamawiającego, który został określony w załączniku nr 2a (dla każdego zadania, w części „Warunki gwarancji i serwisu).

Wykonawca może więc zaoferować maksymalnie 20 miesięcy dodatkowej gwarancji. Deklarację w tej sprawie wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zamawiający   poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i otrzyma maksymalną ilość punktów, zsumowanych za poszczególne kryteria oceny ofert.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- unieważnieniu postępowania,

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:

  - który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu podpisu wybranemu wykonawcy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie jest w tym postępowaniu wymagane

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są projekty umowy dostawy oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 3,  i 4 według których zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

ZATWIERDZAM

1.1/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia,

w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej terapii”

- Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

- pod nr 543807-N-2018-N-2018  w dniu 12.04.2018 r.                                                                                                  oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

OFERTA

#### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, na dostawę aparatury medycznej dla

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  w Ciechanowie.

III. Informacje dotyczące oferty:

|  | Pakiet | Asortyment | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dodatkowa gwarancja (ilość miesięcy)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (stacjonarny) |  |  |  |  |
|  |  | Wózek anestezjologiczny |  |  |  |  |
|  |  | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG |  |  |  |  |
|  |  | Respirator transportowy |  |  |  |  |
|  |  | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii |  |  |  |  |
|  |  | Stolik do narzędzi |  |  |  |  |
|  |  | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" |  |  |  |  |
| * wykonawca określi w kolumnie ilość miesięcy oferowanej dodatkowej gwarancji, ponad wielkość wymaganą przez zamawiającego (jako minimalną) w załączniku nr 2 do SIWZ, w części „Warunki gwarancji i serwisu” |  |  |  |  |  |  |

VI. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

VII. Spis treści oferty

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ........................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

................................, data ............... 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Załącznik nr 1a – oświadczenie wstępne

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na...........................................................................................

..........................................................................................

działając w imieniu Wykonawcy:   ..........................................................................................

.........................................................................................

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z  tego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

        - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

        - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

          - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

          - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

          - skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

        - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

        - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

        - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

        - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodo wane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

        - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

        - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

        - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

        - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW*

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać część zamówienia, nazwę zakresu) |
|  | Nazwa (firma) podwykonawcy |

* jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, w rubrykach “nie dotyczy.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

| INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22a * 1. | W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegam na zdolności innych podmiotów |
| --- | --- |
|  | Nazwa warunku (wpisać) |
|  | Nazwa (firma) podmiotu. |

* jeśli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 1

Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100%

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 2

Wózek anestezjologiczny

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek anestezjologiczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 3

Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 4

Respirator transportowy

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 5

Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 6

Stolik do narzędzi

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik do narzędzi |  | 1szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 7

Stolik do narzędzi typu "przyjaciel"

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" |  | 2szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 1

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100%

(stacjonarny) – 2 szt.

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 | Tak |  |  |
|  | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia w warunkach intensywnej terapii | Tak |  |  |
|  | Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. 200 do 600 kPa | Tak |  |  |
|  | Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu o ciśnieniu min. 200 do 600 kPa | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie Helioxem min. 200 do 600 kPa | Tak |  |  |
|  | Zasilanie z sieci AC 230 VAC 50/60 Hz ±10% oraz awaryjne zasilanie z akumulatora do l godz. pracy. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego w odległości do 3 m. | Tak |  |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem do nawilżacza, zamykaną szafką na osprzęt | Tak |  |  |
|  | Możliwość mocowania na półce lub kolumnie. Wysokość respiratora bez podstawy do 50 cm. | Tak |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania jednym z gazów | Tak |  |  |
|  | Tryby wentylacji i typy oddechów |  |  |  |
|  | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) | Tak |  |  |
|  | Synchronizowana SIMV | Tak |  |  |
|  | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | Tak |  |  |
|  | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) | Tak |  |  |
|  | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Mead’a lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | Tak |  |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |  |
|  | Kontrolowany objętością VCV | Tak |  |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC | Tak |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | Tak |  |  |
|  | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | Tak |  |  |
|  | Wspomaganie oddechu objętością VS | Tak |  |  |
|  | Wyzwalanie oddechów przepływowe | Tak |  |  |
|  | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe | Tak |  |  |
|  | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem | Tak |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna | Tak |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej | Tak |  |  |
|  | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem (Hi Flow O2) | Tak |  |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie płci i wzrostu pacjenta | Tak |  |  |
|  | Częstość oddechów: minimalny zakres od 5-120 odd/min | Tak |  |  |
|  | Objętość wdechowa: minimalny zakres od 20 do 2000 ml | Tak |  |  |
|  | PEEP/CPAP: minimalny zakres od 0-50 cmH2O | Tak |  |  |
|  | Stężenie tlenu: minimalny zakres od 21-100% | Tak |  |  |
|  | Stosunek I→: minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | Tak |  |  |
|  | Czas wdechu: minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. | Tak |  |  |
|  | Czułość wyzwalania ciśnieniem: minimalny zakres od 0,5 do 12 cmH2O | Tak |  |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływem: minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min | Tak |  |  |
|  | Kontrolowane ciśnienie wdechu: minimalny zakres od 5 do 80 cm H2O | Tak |  |  |
|  | Wspomagane ciśnienie wdechu: minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O | Tak |  |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP;DuoPAP/: minimalny zakres od 0 do 50 cm H2O | Tak |  |  |
|  | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/: zakres min. 0,1-30 sekund | Tak |  |  |
|  | Przedłużenie fazy wdechu: min. 0-8 sekund | Tak |  |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu: minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Kolorowy, pojedyncza matryca, dotykowy monitor o przekątnej min. 15”. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym aktywności oddechowej pacjenta, podatności i oporów | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu | Tak |  |  |
|  | Ciśnienie: szczytowe, średnie, minimalne, plateau, PEEP/CPAP, w przełyku | Tak |  |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy | Tak |  |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu, wdechu, wydechu spontanicznego | Tak |  |  |
|  | Wentylacja minutowa wydechowa, spontaniczna wentylacja minutowa | Tak |  |  |
|  | Stosunek I:E | Tak |  |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |  |
|  | Procent oddechów spontanicznych | Tak |  |  |
|  | Czas wdechu / wydechu | Tak |  |  |
|  | Stężenie O2 | Tak |  |  |
|  | Podatność i oporność statyczna | Tak |  |  |
|  | AutoPEEP | Tak |  |  |
|  | Stała czasowa wydechu i wdechu | Tak |  |  |
|  | Opory wydechowe i wdechowe | Tak |  |  |
|  | P0.1 ciśnienia okluzji | Tak |  |  |
|  | Wysiłek pacjenta PTP | Tak |  |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik dyszenia | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | Tak |  |  |
|  | 3 jednocześnie wyświetlane krzywe: objętość, ciśnienie, przepływ w funkcji czasu | Tak |  |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów min. 96 godzin | Tak |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Automatyczne i manualne ustawianie poziomu alarmów | Tak |  |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów trzystopniowa | Tak |  |  |
|  | Regulowany poziom głośności alarmów | Tak |  |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej wentylacji minutowej | Tak |  |  |
|  | Niskiego/ Wysokiego ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej objętości wydychanej | Tak |  |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej częstości oddechów | Tak |  |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |  |
|  | Stężenia O2 | Tak |  |  |
|  | Procent przecieku | Tak |  |  |
|  | Czujnika przepływu | Tak |  |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem | Tak |  |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | Tak |  |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |
|  | Integralny nebulizator pneumatyczny regulowany z poziomu monitora | Tak |  |  |
|  | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | Tak |  |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak |  |  |
|  | Pomiar i regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej sterowane z ekranu respiratora | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w przełyku, obliczanie ciśnienia przezpłucnego | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o narzędzie kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia dolnego i górnego punktu przegięcia krzywej | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji z monitorowaniem na ekranie | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar poziomu CO2 wyświetlany na ekranie respiratora (kapnometria w strumieniu głównym) | Tak |  |  |
|  | Możliwość instalacji wersji IntelliVent ASV - pełna automatyka sterowania parametrami: objętości minutowej, natlenowania i PEEP. | Tak |  |  |
|  | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń | Tak |  |  |
|  | Możliwość instalacji nowej wersji oprogramowania | Tak |  |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak |  |  |
|  | Układ oddechowy jednorazowy kompletny 20 szt. | Tak |  |  |
|  | Zapasowa zastawka wydechowa wielokrotnego użytku | Tak |  |  |
|  | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli | Tak |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie respiratorów w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |  |
|  | Szkolenie obsługi w cenie urządzeń | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie paszportów technicznych do wszystkich respiratorów | Tak |  |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzeń | Tak |  |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |  |
|  | Okres gwarancji, obejmującej wszystkie elementy urządzeń | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 3 dni robocze. | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 2

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Wózek anestezjologiczny

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka z blachy nierdzewnej, odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | Tak |  |
|  | Blat stolika ze stali nierdzewnej z bandą trzystronną. | Tak |  |
|  | Nadstawka na blat z min. 8 szt. pojemników z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Półki z wyjmowanymi pojemnikami z tworzywa sztucznego 3 szt. (lub wyjmowane szuflady) zamocowane pod blatem roboczym w dwóch rzędach (w jednym rzędzie 2 szt. małe, w drugim 1 szt. duża) | Tak |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady mocowany do wózka. | Tak |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne. | Tak |  |
|  | Uchwyt do pojemnika na zużyte igły mocowany do wózka. | Tak |  |
|  | Kosz na odpadki otwierany kolanem. | Tak |  |
|  | Wózek na czterech kółkach jezdnych z blokadą. | Tak |  |
|  | Montaż w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy, | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | Maksymalnie trzy naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany urządzenia na nowe. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 3

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Defibrylator dwufazowy, przenośny, z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją przezskórną, monitorem EKG, monitorowaniem SpO2, CO2, pomiarem ciśnienia NIBP | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora i z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wszystkie opisy na defibrylatorze oraz menu ekranowe i komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące | Tak |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy LCD TFT, przekątna min.8” | Tak |  |
|  | Waga defibrylatora gotowego do pracy max.8 kg | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J - < 10 sekund | Tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wyładowania na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna z energią w zakresie 1–360 J | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED z systemem doradczym w języku polskim | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji AED konfigurowana przez użytkownika w zakresie min.100 – 360 J | Tak |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych defibrylacji min.20 | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Kardiowersja | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 1-6 | Tak |  |
|  | Zapis EKG uzyskiwany z łyżek ( bądź elektrod defibrylacyjnych ) i z przewodu EKG pacjenta | Tak |  |
|  | Przewody do monitorowania EKG :3 – odprowadzeniowy – 1 szt. , 5 -odprowadzeniowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | Pomiar SPO2 | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji i krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
|  | Czujnik do pomiaru SPO2 na palec dla dorosłych z przewodem połączeniowym – min 2szt. | Tak |  |
|  | Czujnik do pomiaru SPO2 na palec dla dzieci z przewodem połączeniowym – min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi NIBP | Tak |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP: minimalny zakres 10 – 270 mmHg | Tak |  |
|  | Mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach – min.5 szt. | Tak |  |
|  | Dren połączeniowy do mankietów – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pomiar CO2 | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 w zakresie minimum 0 – 99 mmHg | Tak |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |
|  | Tryb stymulacji : na żądanie i stały | Tak |  |
|  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących: min. 40 – 170 imp./min. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących: min. 10 -200 (mA) | Tak |  |
|  | Obserwacja na ekranie zapisu krzywej dynamicznej EKG (1 lub więcej) oraz wartości cyfrowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Programowanie godzin automatycznie wykonywanego codziennego autotestu bez włączania defibrylatora z zamontowanymi akumulatorami i podłączonego do sieci elektrycznej. | Tak |  |
|  | Automatyczny wydruk testu | Tak |  |
|  | Akumulator wymieniany przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
|  | Dodatkowy akumulator (lub dwa, jeśli wymaga tego konstrukcja defibrylatora) | Tak |  |
|  | Dodatkowa zewnętrzna ładowarka zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz, przystosowana do jednoczesnego ładowania minimum dwóch akumulatorów. | Tak |  |
|  | Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy oraz uchwyt do mocowania defibrylatora na ramie łóżka | Tak |  |
|  | Defibrylator wykonany klasie ochrony co najmniej IP44 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy min 36 miesięcy | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.48 godz. roboczych. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 4

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Respirator transportowy

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 230V/50Hz i z wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
|  | Czas pracy respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 2 godziny | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z sieci centralnej dystrybucji gazów i z butli | Tak |  |
|  | Butla O2 o pojemności 5 l z reduktorem | Tak |  |
|  | Waga respiratora poniżej 6 kg (bez osprzętu) | Tak |  |
|  | Mocowanie respiratora z butlą O2 do łóżka pacjenta | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem - PCV | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagana ciśnieniem - PSV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na maskę - NIV | Tak |  |
|  | CPAP/PEEP | Tak |  |
|  | CMV | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów regulowana w zakresie: minimum 5 - 60 1/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu regulowane w zakresie minimum 5 - 50 mbar | Tak |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie minimum 0,3 - 3 sekund | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie minimum 0 – 20 mbar | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie minimum 50 – 1500 ml | Tak |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie minimum 50 – 100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie PSV regulowane w zakresie minimum 0 – 30 mbar | Tak |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – płynnie regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 – 10 1/min. | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego | Tak |  |
|  | Alarm rozładowania wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak |  |
|  | Alarm za niskiego ciśnienia wdechu | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie respiratora następujących parametrów: - częstość oddychania, - objętość pojedynczego oddechu, - wentylacja minutowa, - ciśnienie szczytowo-wdechowe, - ciśnienie średnie, - ciśnienie PEEP, - przepływ wdechowy | Tak |  |
|  | Komunikacja z respiratorem w języku polskim | Tak |  |
|  | Dren ciśnieniowy do podłączenia tlenu z sieci centralnej dystrybucji gazów | Tak |  |
|  | Uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora z butlą O2 | Tak |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dzieci – 4 kpl. | Tak |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dorosłych – 4 kpl. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na urządzenie wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy, | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | Zastępczy aparat na czas naprawy dłuższej niż 5 dni | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy |  |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd i części do niego wykorzystane - min. raz w roku |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 24 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 5

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Szafki medyczne przyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szerokość szafki: 430 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 410 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | Tak |  |
|  | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | Tak |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowym listwami w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | Tak |  |
|  | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | Tak |  |
|  | Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | Tak |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
|  | Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | Tak |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | Tak |  |
|  | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | Tak |  |
|  | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.72 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 6

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Stolik do narzędzi

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Dwa proste blaty wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Uchylne stalowe miski szt. 2 | Tak |  |
|  | Stelaż zamocowany na 4 kółkach o średnicy 50÷80mm w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość 40÷50cm - długość 70÷ 80cm - wysokość 140cm +/-10 mm | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 7

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Stolik do narzędzi typu "przyjaciel"

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Blat wykonany ze stali nierdzewnej z pogłębnikiem bez możliwości obracania wokół osi | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w: - cztery koła o średnicy max 80mm w tym 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie 80cm÷130cm | Tak |  |
|  | Wymiary blatu: - szerokość 40÷50cm - długość 70÷ 75cm | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak | prosimy uwzględnić ew. dodatkowy okres gwarancji zadeklarowany w załączniku nr 1 |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy

zawarta w Ciechanowie w dniu ………...........

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Andrzej Kamasa    -   Dyrektor

a

(nazwa wykonawcy, adres siedziby)

Nr. KRS…………………NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą", w imieniu której/go występuje:

- .....................................................  - ...................................................

- ……………………………………...  -  ……………………………………

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, ze zmian.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§1

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ................…………… zwanego dalej urządzeniem, o parametrach i wyposażeniu określonym w załączniku Nr ……… do Umowy, będącym kopią załącznika nr …..do oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym (znak …../PN/20……)

- Przedmiot Umowy obejmuje ponadto:

- przekazanie Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji, a także objęcie go gwarancją ,w okresie oraz na zasadach określonych w załączniku nr ………….

- przeszkolenie pracowników medycznych Zamawiającego w zakresie działania i obsługi urządzenia.

- przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie bieżącej konserwacji urządzenia, a także jego przeglądów okresowych, wynikających z zaleceń producenta urządzenia, w okresie pogwarancyjnym, potwierdzone stosownym certyfikatem lub zaświadczeniem.

- inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.

§2

- Terminy

- Wykonanie przedmiotu Umowy  –  do 15.06.2018 r.

- Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego, wg wzoru z załącznika nr ……….. do Umowy (w siwz załącznik nr ………)

§3

- Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony uzgadniają wynagrodzenie zgodne z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, będącym załącznikiem nr ……. do Umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje: w szczególności:

- wartość przedmiotu Umowy,

- oprogramowania informatycznego (jeśli dotyczy)

- koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu urządzenia,

- wszelkie koszty transportu urządzenia do Zamawiającego,

- koszty ubezpieczenia urządzenia, do dnia przekazania urządzenia do eksploatacji,

- koszty załadunku i rozładunku urządzenia u Zamawiającego,

- zainstalowanie i uruchomienie urządzenia,

- koszty szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego Zamawiającego,

- opłaty i należności celne, podatek VAT, wszelkie koszty dojazdów.

- koszty ekspertyzy stanu technicznego urządzenia, uzasadniającej jego wycofanie z eksploatacji, jeśli Zamawiający o to wystąpi. Do czynności wynikających z treści niniejszego przepisu Wykonawca przystąpi maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia.

§4

- Warunki płatności

- Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie całego przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust.2.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§5

- Należyte wykonanie Umowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie urządzenia do używania.

- Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych  w okresie gwarancyjnym,

- instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,

- instrukcję serwisową urządzenia (jeśli dotyczy).

- zestawienie terminów przeglądów okresowych urządzenia, wymaganych przez producenta lub niezbędnych w związku z obowiązującymi przepisami prawa, do których przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia umownego zostaje zobowiązany Wykonawca. Odstępstwa od tych terminów mogą wystąpić w okresie obowiązywania Umowy jedynie za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, złożony w formie wiadomości e-mail  przesłanej na adres semit@szpitalciechanow.com.pl (jeśli dotyczy).                                                                                               Przegląd okresowy urządzenia Wykonawca przeprowadzi w obecności upoważnionego pracownika Działu Aparatury Medycznej i potwierdzi wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz stosownym raportem serwisowym.

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- specyfikację katalogową (handlową) urządzenia,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji urządzenia (jeśli dotyczy)

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających urządzenie do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie).

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielom Województwa Mazowieckiego (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji, przedmiotu Umowy, w każdym stadium jej realizacji.

§6

- Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych i zamontowanych urządzeń, zastosowanie właściwych i pozbawionych wad urządzenia i materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, pochodzi z bieżącej produkcji (niewystawowe), odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz.U. 2017 poz. 211  ze mianami.)

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone urządzenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2, ust.2.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań gwarancji (koszty transportu/przesyłki, osobowe i materiałowe) obciążają Wykonawcę.

- Każda naprawa gwarancyjna trwająca minimum 1 dzień powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.

- Trzecia, wykonana w okresie gwarancyjnym, naprawa tego samego elementu lub podzespołu, skutkuje leżącym po stronie Wykonawcy obowiązkiem wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

§7

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy w formie kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,2% wartości Umowy, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony w § 2 ust 1, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- za odstąpienie przez Zamawiającego  od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości Umowy.

- za nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej na urządzenie gwarancji, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zawinionego opóźnienia.

- pełnymi kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z skorzystaniem przez niego z prawa do realizacji  usługi „zastępczej”, polegającej na zleceniu osobie trzeciej wykonania świadczenia, które nie mogło być udzielone przez Zamawiającego, ze względu na stan techniczny urządzenia, uniemożliwiający jego pracę zgodną z przeznaczeniem.                    Zamawiający nie może skorzystać z usługi „zastępczej”, jeśli Wykonawca przywróci pełną sprawność urządzenia w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji (pocztą elektroniczną) o stwierdzeniu niesprawności.

- kary umowne wskazane w pkt  1a), 1c) oraz 1d) nie będą naliczane w przypadku, jeśli Wykonawca przekazał Zamawiającemu w celu bezpłatnego korzystania, urządzenie zastępcze o właściwościach i jakości nie gorszych niż urządzenie dostarczone w ramach Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu ustalonego w § 2 ust. 1. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 8

Zmiany do Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- Dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem niezmienności cen netto,

- Dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności  uzasadniających dokonanie tej zmiany.

- Każda zmiana Umowy wymaga zgody obu Stron

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 6.2 i 6.3 ustępu 6 niniejszego paragrafu.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 160, z póź. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz Ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY

- Załącznik nr 4 – projekt umowy powierzenia i przetwarzania

UMOWA POWIERZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr  ………………………………………………………….…..

zawarta w dniu ……………………………………………….

zwana dalej „Umową Powierzenia”

zawarta dnia ............. 2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa  - Dyrektor

a

........................................................................................................................................

NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

Strony niniejszej umowy łączy Umowa nr ……………………………............…… z dnia ………………………………. na okres od …………………… do …………………….

Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści jak poniżej.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

  - W związku z zawarciem w dniu ……  …..  pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy nr ……………………………………….….    zwaną dalej Umową Dostawy

  - Zamawiający stosownie do  art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, a także  czynności Wykonawcy związanych z udzieloną gwarancją, asystą techniczną i opieką merytoryczną i serwisową, w tym usuwania awarii urządzenia i oprogramowania  oraz usterek w zbiorach danych przetwarzanych za pomocą oprogramowania.

  - Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą aparatu/ oprogramowania:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…

  - Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie Dostawy.

- Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy.

- Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. Fakt każdorazowego przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego poza jego siedzibę, potwierdza na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy.  Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia, Wykonawca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie pozostające w jego dyspozycji dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

§ 2

Zasady przetwarzania danych

  - Stosownie do wymogów Ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy Dostawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  - Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności i ponoszenia odpowiedzialności za nie przez stronę podejmującą decyzje bez uwzględnienia.

§ 3

Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

    - zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

    - dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

    - zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,

    - prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

    - dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.

§ 4

Współdziałanie Stron

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Wykonawcę oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę.

- W przypadku kontroli, o której mowa w pkt. 2 przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Wykonawcy może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokółu. Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową Powierzenia oraz określić termin ich realizacji.

§ 5

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania gwarancji, określonej w Umowie  Dostawy.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania

W terminie do trzech dni po zakończeniu ukresu obowiązywania Umowy Powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich, będących w jego dyspozycji, nośników danych zawierających dane osobowe.

§ 7

Warunki odstąpienia od Umowy powierzenia

Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej Umowy powierzenia.

- wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji Umowy Powierzenia szkody Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego,

- uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych,

- wszczęcia postępowania sądowego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

- w sytuacji rozwiązania Umowy Dostawy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy  powierzenia Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.

- Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia  zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający				                                             	                          Wykonawca

## Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru dostawy urządzenia

............................

Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)  ………………………… z dnia ………………..

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu ………………………… r. dostarczono do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba przeszkolonych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi 0  dni.

DOSTAWCA                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY