Ciechanów dnia 22.11.2018 r.

AT - ZP/2501/87/18

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów dla ZDL ,**ogłoszonego w dniu **16.10.2018** r. w DUUE, nr ogłoszenia **2018/S 199-453098** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie dokonuje modyfikacji odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz, które zostały opublikowane w dniu 22.11.2018 r

**Było**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | **Dotyczy Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1, Warunki graniczne dla analizatora i jego wyposażenia, odczynników i pozostałych materiałów, pkt. 3**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego analizatora z 2014 r. z pełną gwarancją serwisową po przeglądzie nie wymagającego dodatkowych zakupów i inwestycji? | Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia |

**Jest:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | **Dotyczy Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1, Warunki graniczne dla analizatora i jego wyposażenia, odczynników i pozostałych materiałów, pkt. 3**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego analizatora z 2014 r. z pełną gwarancją serwisową po przeglądzie nie wymagającego dodatkowych zakupów i inwestycji? | Zamawiający dopuszcza aparat z 2014 r., jednakże jeżeli 3 razy wystąpi awaria tego samego podzespołu, wykonawca wymieni aparat na nowy fabrycznie, wolny od wad. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Kamasa*