Ciechanów dnia 22.11.2018 r.

AT - ZP/2501/87/18

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dla ZDL ,ogłoszonego w dniu 16.10.2018 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2018/S 199-453098 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie dokonuje modyfikacji odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz, które zostały opublikowane w dniu 22.11.2018 r

Było:

| 10 | Dotyczy Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1, Warunki graniczne dla analizatora i jego wyposażenia, odczynników i pozostałych materiałów, pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego analizatora z 2014 r. z pełną gwarancją serwisową po przeglądzie nie wymagającego dodatkowych zakupów i inwestycji? | Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |

Jest:

| 10 | Dotyczy Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1, Warunki graniczne dla analizatora i jego wyposażenia, odczynników i pozostałych materiałów, pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego analizatora z 2014 r. z pełną gwarancją serwisową po przeglądzie nie wymagającego dodatkowych zakupów i inwestycji? | Zamawiający dopuszcza aparat z 2014 r., jednakże jeżeli 3 razy wystąpi awaria tego samego podzespołu, wykonawca wymieni aparat na nowy fabrycznie, wolny od wad. |
| --- | --- | --- |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa