Ciechanów, dnia 19.03.2018 r.

AT-ZP/2505/26PU18

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa glukometrów i pasków testowych do glukometrów,  zgodnie z załącznikiem nr 2 – „zestawienie asortymentowo-wartościowe”

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - na dowolnie wybraną pozycję.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy.

- W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, prosimy o przesłanie oferty składającej się z:

-  wypełnionych formularzy ofertowych wg wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2  do

zaproszenia,

-  wypełnionego oświadczenia wg wzorów ustalonego w załączniku nr 4 do zaproszenia,

-  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej Wykonawcy.

- Rodzaje dokumentów, do złożenia których wykonawca jest, lub może zostać, zobowiązany w trakcie postępowania:

- W celu potwierdzenia dopuszczenia oferowanych materiałów do obrotu i używania wykonawca przedstawi na żądanie zamawiającego:

  - deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices

  - certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC – jeśli jest wymagany.

  - zgłoszenie   wyrobu   medycznego   do   Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców autoryzowanych przedstawicieli).

  - powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

- W celu potwierdzenia, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi:

- wraz z ofertą: foldery, ulotki, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych materiałów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego.

b.  na żądanie zamawiającego:  próbki oferowanych produktów w następujących ilościach:

- glukometry		- 3 szt.

- paski do glukometrów  	- 3 op.

Próbki  prosimy  dostarczyć  do  Kancelarii  zamawiającego. Przesyłka  z próbkami

powinna być opisania hasłem: „PRÓBKI – GLUKOMETRY  26/PU/18)“,

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii Szpitala w terminie do dnia 28.03.2018 r. godz. 1000,

na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

Otwarcie ofert odbędzie w tym samym dniu o godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20). Koperta powinna być opatrzona kodem: „GLUKOMETRY  - 26/PU/18“ oraz opisana nazwą Wykonawcy.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

      - w  sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Bożena Murzyńska (tel. 23 / 673 05 18 ).

      - w zakresie proceduralnym – Łukasz Błaszczyk (Sekcja Zamówień Publicznych)

-  tel. 23 / 673 05 11 , zp2@szpitalciechanow.com.pl

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

m.p.

OFERTA

dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

#### I.    Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ............................................  powiat ....................................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .......................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ..................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

- Urząd Skarbowy w ....................................................

II.   Przedmiot oferty

Dostawa glukometrów i pasków testowych do glukometrów

III.   Informacje dotyczące ceny

wartość: netto    - ...................... PLN

brutto  - ...................... PLN

słownie brutto:  .......................................................................................... PLN

IV.   Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń w tym również okres związania ofertą w czasie 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferowane produkty lecznicze lub wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające ich stosowanie  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

- w przypadku produktów leczniczych  -  zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 z późn. zmianami)

- w przypadku gdy produkt jest wyrobem medycznym - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2017 roku poz. 211) o wyrobach medycznych.

V.   Spis treści oferty

1. Oferta .......................................................... - str. 1

2. ..................................................................... - str.

3. ..................................................................... - str.

n. ....................................................................  - str.

… ....................................................................  - str.

.................................., data .........2018 r.

(miejscowość)                                                                                                       ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo-wartościowe

m.p.

ZESTAWIENIE  ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE

| Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Zapotrzeb. zamawiaj. | Cena jedn. netto /PLN/ | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Producent / kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Glukometr kompatybilny z paskami | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski testowe do glukometrów (opakowań po 50 szt.) | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ............................................................................... PLN

Wymagania dot. glukometrów i pasków testowych do glukometrów:

- prosta obsługa i łatwy pomiar (nieskomplikowany i wymagający jak najmniejszej liczby manipulacji)

- automatyczne wysuwanie paska

- wykorzystujący do badania minimalną próbkę krwi –nie większą niż 0,7 µl

- skalibrowany do osocza krwi: wyświetlane wyniki odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi

- czujnik objętości krwi

- krótki czas pomiaru – do 7 sekund

- czytelny wyświetlacz – dobrze widoczne wyniki pomiarów

- bez kodowania lub z kodowaniem automatycznym

- eliminujący substancje zakłócające

- zakres pomiaru stężenia glukozy: 20 -600 mg/dL

- międzynarodowe certyfikaty jakości EN ISO 15197:2015 lub równoważne dla pasków i gleukometrów  potwierdzone certyfikatem z niezależnej jednostki notyfikującej.

- paski refundowane przez MZ

- paski muszą być zamieszczone w aktualnym wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

- paski kompatybilne do oferowanych glukometrów

- zakres hematokrytu 20-60%

................................., data ..........2018 r.

(miejscowość)                                                                                                                                                                                                 …....................................................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych                        w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 3 – projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/……/2018

zawarta dnia ……………...2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa   - Dyrektor

a

........................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd                  Rejonowy  w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,      nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą", w imieniu której/go występuje:

- ..................................................... - ...................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w zł. równowartości 30 tys. euro, (nr sprawy 26/PU/18), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa................................................., zwanych dalej towarem, zgodnie załącznikiem nr 1 „zestawienie asortymentowo-wartościowe”.

- Ilość określona w załączniku jest wartością szacunkową i może ulec zmniejszeniu  w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym niezrealizowana część umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.

- Zamawiający, w zależności od aktualnych potrzeb oraz w ramach maksymalnej wartości nominalnej zamówienia, określonej w § 3 ust 3,  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zamawianego towaru w  poszczególnych pozycjach określonych w załączniku nr 1.

- Zamawiający  przewiduje możliwość skorzystania przez niego z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia objętego niniejszą umową, ponad jego wielkość ustaloną w ust. 1 oraz maksymalną wartość zobowiązania, o której mowa w   §3 ust 3.

- Rozszerzenie zamówienia, o którym mowa ust 3 nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 3

- Wprowadzenie do umowy zmian wynikających z rozszerzenia zamówienia wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Umowa obowiązuje w okresie  1 roku od daty jej zawarcia.

- Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron wydłużony o czas niezbędny do:

- osiągnięcia przez zrealizowane dostawy wartości nominalnej zobowiązania określonej w § 3 ust. 3.

- zrealizowania części zamówienia, wynikającej z rozszerzenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3

Cena przedmiotu umowy

- Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto, określonymi w załączniku do umowy plus podatek VAT.

- W całym okresie obowiązywania umowy cenny netto nie podlegają zmianie.

  - Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca

z umowy wynosi ....................... PLN (słownie brutto: ............................................. PLN).

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§ 5

Należyte wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających dni świątecznych)  od otrzymania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania i odbioru towaru oraz zapłaty ceny.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające

60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w  § 4 ust.1,  nie spowodują

wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem,

przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed dniem

wstrzymania dostaw.

§ 6

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku stwierdzenia wad towaru, towar wadliwy winien być wymieniony na wolny od wad w ciągu 14 dni od dnia uznania zasadności reklamacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającej z umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonanie dostawy wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- W przypadku braku ciągłości dostaw, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zastępczym wykonaniem dostaw.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zamówienia w zakresie rzeczowym lub ilościowym.

§ 7

Zmiany do umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach  i na określonych warunkach:

- dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem niezmienności cen netto,

- dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym - w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

- dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

- Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

- Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden  z warunków:

a)  zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b)  zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 2) i 3) ustępu 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. 2018 poz. 160). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                 W Y K O N A W C A

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy

m.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę gleukometrów i pasków testowych do glukometrów

(znak 26/PU/18)

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy: 	....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Na dzień składania ofert:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z póź. zmianami )

…………………, dnia …………..2018 r.

(miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)