Ciechanów dnia 16.04.2018 r.

AT - ZP/2505/28.1/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę materiałów dla Centralnej Sterylizatorni – powtórzone (28.1 PU 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie do zaproszenia,  skierowaną do zamawiającego przez Wykonawcę:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 1 poz 1 – Rękaw papierowo-foliowy Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 2. | Pakiet nr 1 poz 1 – Rękaw papierowo-foliowy Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków,o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ? | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 3 | Pakiet nr 1 poz 2 – Włóknina sterylizacyjna Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 4 | Pakiet nr 1 poz 3 – Rękaw włóknina folia Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca w tej pozycji zaoferował rękaw innego producenta niż rękawy ujęte w pakiecie 1 poz 1 o właściwościach: System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5. Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejaną folią tworzą cztery razy bardziej odporne na perforację, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanałowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93 g/m2, zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejanie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Nowe opakowania ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 5 | Dotyczy Pakietu 1- materiały opakowaniowe do sterylizacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 - rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 6 | Dotyczy Pakietu 1- materiały opakowaniowe do sterylizacji: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o wymiarach 75mm x 35mm x 100mb zamiast 75mm x 25mm x 100mb? | Nie. |
| 7 | Dotyczy Pakietu 1- materiały opakowaniowe do sterylizacji: Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 8 | Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 1-2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 9 | Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 3 i 5: Czy Zamawiający dopuści autoczytniki do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej/ tlenku etylenu o ostatecznym zgodne z opisem poniżej: „Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń.” | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 10 | Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa