66/PU/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów medycznych

dla Bloku Operacyjnego

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

pod nr 580757-N-2018 w dniu 28.06.2018 r.

oraz na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

SPIS TREŚCI

I. Zamawiający	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia	4

V.  Warunki  udziału w  postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.	4

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)	5

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.	5

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	6

VIII. Wymagania dotyczące wadium.	6

IX. Termin związania ofertą.	6

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.	6

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	8

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.	8

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	9

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	9

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	10

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	10

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	10

Załącznik nr 1 – formularz oferty	12

Załącznik nr 1a – oświadczenie wstępne	13

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 1	15

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 2	16

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 3	17

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 4	18

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 5	19

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 6	21

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 7	24

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 8	25

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 9	26

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 10	27

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 11	28

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 12	29

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 13	30

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 14	31

Załącznik nr 2a – wymagania wobec przedmiotu zamówienia	33

Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy	39

66/PN/2018

## I. Zamawiający

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów

Sekretariat    - tel. 23 / 672 31 27,  fax  672 27 64

## II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, ze zmian.) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów  medycznych dla Bloku operacyjnego. Ilości zamawianych produktów, a także  stawiane przed nimi wymagania zostały określone w załącznikach do SIWZ, oznaczonych nr 2 i 2a.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| Symbol CPV | Opis: |
| --- | --- |
| 33140000-3 | Materiały medyczne |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolnie wybrany pakiet.

| Pakiet nr | Nazwa pakietu |
| --- | --- |
|  | Sterylny uniwersalny zestaw operacyjny |
|  | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra |
|  | Zestaw chirurgiczny |
|  | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego |
|  | Zestawy do zabiegów ginekologicznych |
|  | Zestawy do dożylnego wkłucia, cewnikowania, zakładania szwów i znieczulenie podpajęczynówkowego |
|  | Serwety przylepne i nieprzylepne |
|  | Fartuchy chirurgiczne |
|  | Zestaw do stymulatora |
|  | Zestaw do zabiegów bariatrycznych |
|  | Klipsy tytanowe |
|  | Wkłady workowe |
|  | Proszek żelujący |
|  | Staplery skórne |

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonym  przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu wyszczególnionych poniżej dokumentów:

Na żądanie zamawiającego skierowane do wykonawcy w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

  - Deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices.

  - Certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC (jeśli dotyczy)

  - Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli)

  - Powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

  - Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych urządzeń, materiałów i produktów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 Pzp.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców – w załączniku nr 1a.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa Pzp

## IV. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie, w ilościach  uzależnionych od bieżących potrzeb zamawiającego, w okresie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy.

## V.  Warunki  udziału w  postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust 1 Pzp).

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-21 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których  mowa w rozdz. V.  pkt. 2.2 oraz 2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 8 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

## VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, załącznik nr 1a.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego zp1@szpitalciechanow.com.pl

    - Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej również pisemnie.

    - Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

    - Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Mirosława Bastecka tel. 23 673 04 343

- w sprawach procedury – Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43

- Wyjaśnień udziela się w godzinach 9:00 – 14:00.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.  8.

## VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

## IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.

  - Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale VI specyfikacji.

  - Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.

  - Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika            z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane  i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (r. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8,w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „blok (66/PN/2018)“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 16.07.2018 r. godz. 10:30”.

## XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać na adres zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – Kancelaria do dnia 16.07.2018 r. godz.10:00. (Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 14:30)

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

  - Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 r. o godz. 1030 w pok. 20  ( niski parter). Otwarcie ofert jest jawne.

  - W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert.

- oferowane terminy wykonania zamówienia,

- oferowane okresy gwarancji,

- oferowane warunki płatności.

  - Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie przewidzianym w ustawie Pzp.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitalciechanow.com.pl  informacje  dotyczące:

a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ.

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie umowy, będącym załacznikiem nr 3 do siwz.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

        - Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty   zamawiający  będzie  się kierował następującymi kryteriami:

-  cena – 80%

- ocena jakości – 20%.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego.

  - punkty za cenę:

Cob = ( Cmin : Cbad ) x 80

gdzie:

Cob -  oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną w  kryterium „cena”                                 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

Cmin  - cena najniższa wśród ofert,

Cbad  - cena oferty danego wykonawcy

- punkty za ocenę jakości:

Zamawiający dokona  oceny jakości oferowanych materiałów w oparciu o 
treść opinii o tych produktach, wystawionych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii (oddziały szpitalne (2 poziom referencyjny), kliniki, itp.).
Opinie powinny dotyczyć jakości konkretnego, wymienionego z nazwy materiału, odpowiadającego przedmiotowi oferty. Punkty będą przyznawane jedynie za pozytywne opinie.

Zamawiający wymaga aby te opinie zostały złożone wraz z ofertą.

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad:

- 0 pkt. otrzyma oferta, w której zamawiający nie odnajdzie żadnej opinii spełniającej wymogi określone w pkt. 2.3.

- 5 pkt. małe  otrzyma oferta zawierająca 1 pozytywną opinię

- 10 pkt. małe  otrzyma oferta zawierająca 2 pozytywne opinie.

- 15 pkt. małych otrzyma oferta zawierająca 3 pozytywne opinie.

- 20 pkt. małych otrzyma oferta zawierająca min. 4  pozytywne opinie.

Suma uzyskanych punktów „małych” zostanie podstawiona do wzoru:

Pjb=(Pmob : Pmn) x 20

gdzie:

Pjb – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium oceny jakości.

Pmob – ilość punktów małych przyznanych ofercie badanej,

Pmn – największa ilość punktów małych przyznanych jednej ofercie

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- unieważnieniu postępowania,

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:

  - który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu podpisu wybranemu wykonawcy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie będzie w realizacji tego zamówienia stosowane.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest  projekt umowy dostawy, według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdził

Andrzej Kamasa

Dyrektor

66/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów medycznych

dla Bloku Operacyjnego

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

pod nr 580757-N-2018 w dniu 28.06.2018 r.

oraz na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

OFERTA

#### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __ REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Przedmiot oferty:

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | cena netto PLN | cena brutto PLN | ilość opinii (zgodnie z kryterium oceny jakościowej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylny uniwersalny zestaw operacyjny |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra |  |  |  |
|  | Zestaw chirurgiczny |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego |  |  |  |
|  | Zestawy do zabiegów ginekologicznych |  |  |  |
|  | Zestawy do dożylnego wkłucia, cewnikowania, zakładania szwów i znieczulenie podpajęczynówkowego |  |  |  |
|  | Serwety przylepne i nieprzylepne |  |  |  |
|  | Fartuchy chirurgiczne |  |  |  |
|  | Zestaw do stymulatora |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów bariatrycznych |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe |  |  |  |
|  | Wkłady workowe |  |  |  |
|  | Proszek żelujący |  |  |  |
|  | Staplery skórne |  |  |  |

IV. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

V. Spis treści oferty

1)........................................................................................................................................

2)........................................................................................................................................

3)........................................................................................................................................

4)........................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                         ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 1a – oświadczenie wstępne

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na...........................................................................................

..........................................................................................

działając w imieniu Wykonawcy:   ..........................................................................................

.........................................................................................

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z  tego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

        - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

        - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

          - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

          - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

          - skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

        - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

        - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

        - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

        - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodo wane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

        - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

        - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

        - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

        - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW*

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy (należy podać część zamówienia, nazwę zakresu) |
|  | Nazwa (firma) podwykonawcy |

* jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, w rubrykach “nie dotyczy.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 22a *

| 1. | W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegam na zdolności innych podmiotów |
| --- | --- |
|  | Nazwa warunku (wpisać) |
|  | Nazwa (firma) podmiotu. |

* jeśli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

| pieczęć Wykonawcy | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 1

Sterylny uniwersalny zestaw operacyjny

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
|  | Sterylny uniwersalny zestaw operacyjny Skład zestawu: -1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, rozm. 190 x 140 cm (opakowanie zestawu), -1 x serweta na stolik Mayo, rozm. 80 x 145 cm, -1 x serweta przylepna, rozm. 200 x 170 cm, -1 x serweta przylepna, rozm. 175 x 170 cm, -2 x serweta przylepna, rozm. 90 x 75 cm, -1 x kieszeń przylepna 2 sekcje, rozm. 43 x 38 cm, -1 x taśma przylepna, rozm. 10 x 50 cm, -1x podstawka pod skalpele 3 miejsca, fioletowa, -4 x ręcznik celulozowy, rozm. 30-33 x 33 cm, -1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm -6 x tupfer nr 5 z włókniny -1 x miseczka plastikowa z podziałką 250 ml -2 x uchwyt do lampy 9,5 x 12 cm, biało -zielony, -2 x taśma typu rzep 2 x 23 cm | Zestaw | 4 500 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                               ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 2

Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra Skład 1 zestawu: -1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki, rozm. 140 x 190 cm, wzmocniona (opakowanie zestawu), -1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki, rozm. 140 x 190 cm, wzmocniona, - 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo, rozm. 80 x 145 cm, -1 x serweta wzmocniona z wycięciem (wycięcie „U" 20 x 95 cm) rozm. 200 x 260 cm i nakryciem krocza 50 x 46 cm; -1 x serweta wzmocniona, przylepna, rozm. 150 x 240 cm, -4 x ręcznik celulozowy rozm. 33 x 33 cm, -4 x taśma przylepna, rozm. 10 x 50 cm, -1 x osłona na kończynę rozm. 35 x 120 cm, rolowana, -1 x opaska elastyczna, rozm. 15 cm x 5 m, -1 x kieszeń przylepna 2 sekcje, rozm. 43 x 38 cm -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm -6 x tupfer nr 5 z włókniny -1 x miseczka plastikowa z podziałką250 ml | Zestaw | 180 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                  ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 3

Zestaw chirurgiczny

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw chirurgiczny Skład 1 zestawu: -1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) rozm. 90 x 75 cm, -1 x serweta przylepna 2-częściowa z regulacją otworu 75 x 90 cm, -1 x skalpel jednorazowy nr 10, - 1 x nożyczki zagięte typu Metzenbaum tępo tępo 14,5 cm, - 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm, - 1 x peseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm, - 1 x kleszczyki automatyczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm, - 1 x kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 14 cm, - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przeźroczysty, - 5 x kompresów włókninowych 5x5 cm, 6 warstw, 30 g/m2, -10 x kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek, - 3 x tupfery z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek | Zestaw | 8 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                          ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 4

Zestaw do artroskopii stawu kolanowego

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego Skład 1 zestawu: -1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, rozm. 160 x 140 cm, (popakowanie zestawu), -1 x serweta na stolik Mayo, rozm. 80 x 145 cm, -1 x serweta do artroskopii rozm. 200 x 320 cm, otwór Ø 6 i 5 cm, worek do gromadzenia płynów , uchwyt Velcro, - 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje, rozm. 43 x 38 cm, PE przeźroczysta, -1 x stokineta rozm. 33 x 55 cm, rolowana, -1 x osłona na kable video rozm. 13 x 250 cm, tekturowa prowadnica, -1 x taśma do mocowania, -2 x taśma przylepna, rozm. 10 x 50 cm, -4 x ręcznik celulozowy, rozm. 33 x 33 cm -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm - 6 x tupfer nr 5 z włókniny -1 x miseczka plastikowa z podziałką 250 ml | Zestaw | 560 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                              ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 5

Zestawy do zabiegów ginekologicznych

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw do cięcia cesarskiego Skład zestawu: -1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm -1 x chłonna serweta z pulpy celulozowej, folia jednostronnie 60 x 90 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 250 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm (folia operacyjna). Wbudowany worek na płyny 360 stopni. Bez osłon na kończyny -1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony rozm. L -2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony rozm. XL -4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm -1 x miseczka plastikowa z podziałką 250 ml, niebieska - 6 x tupfer nr 5 z włókniny 20 x 30 cm 30g/m2 | Zestaw | 550 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do porodu Skład zestawu: 2 x serweta 2w. 55 g/m2, rozm. 75 x 75 cm, 1 x serweta 2w. 55 g/m2, rozm. 90 x 100 cm, 1 x serweta dla noworodka, rozm. 87 x 90 cm, 2 x ściereczki wysokochłonne do rąk, niepylące, rozm. 30 x 33 cm 2 x Kocher prosty 14 cm, stalowy 1 x nożyczki tępo/tępe proste 14,5 cm, stalowe 1 x nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler,14,5 cm, stalowe 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm, niebieskie 5 x kompres gazowy 17 nitek 12 warstw 10 x 10 cm 2 x rękawica nitrylowa rozmiar M (1 para) | Zestaw | 600 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                            ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 6

Zestawy do dożylnego wkłucia, cewnikowania, zakładania szwów i znieczulenie podpajęczynówkowego

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml - strzykawka 3 częściowa Luer Lock 1 x igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) opakowana 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm - zakrzywiony- zapakowany 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm, zapakowany 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 13 cm 1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55 g/m2, 1 x przylepna, barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55 g/m2, z regulowaną wielkością otworu 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); opakowana | Szt. | 350 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x żel nawilżający 2,7 g niemineralny, obojętny, nietłusty, hydrofilny oraz płynny 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml (zapakowana) przeznaczona do napełnienia balonika cewnika urologicznego 5x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 5 cm i rozcięciem, o gramaturze 55g/m2 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm 1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M - (nieopakowane) z wywiniętym mankietem | Szt. | 1000 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do zakładania szwów 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 55 g/m2 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 55 g/m2 1 x igła podskórna, zielona, 21G 1 1/2 (0,8 x 40 mm)( zapakowana) 1 x igła podskórna, różowa, 18G 1 1/2 (1,2 x 40 mm)( zapakowana) 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana) | Szt. | 60 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego Skład zestawu: 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m2 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem, gramatura 55 g/m2 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana) 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (nr 0,7x30mm) (zapakowana) 1 x igła podskórna, różowa, 18G 1 1/2 (1,2 x 40 mm)( zapakowana) 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 cm x 5 cm. | Szt. | 800 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                                ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 7

Serwety przylepne i nieprzylepne

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1 1. | Serweta przylepna - 2-warstwowa; rozmiar 50 x 50 cm | Szt. | 1 500 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 2. 2. | Serweta nieprzylepna - 2-warstwowa; rozmiar 37,5 x 45 cm | Szt. | 4 000 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 3. | Serweta nieprzylepna - 2-warstwowa; rozmiar 100 x 150 cm | Szt. | 1 500 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                                 ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 8

Fartuchy  chirurgiczne

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy - opakowanie jedn. z 2 ręcznikami - rozm. XL | Zestaw | 12 000 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony, pełnobarierowy - opakowanie jedn. z 2 ręcznikami - rozm. XL | Zestaw | 500 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                                ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 9

Zestaw do stymulatora

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw do wszczepienia stymulatora Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 160 cm - 1 x serweta 250 x 170 cm z decentralnym otworem przylepnym o średnicy 10 cm - 1 ręcznik chłonny 30 x 33 cm Zestaw owinięty dodatkowo w papier krepowy. | Zestaw | 200 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                     ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 10

Zestaw do zabiegów bariatrycznych

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Zestaw do zabiegów bariatrycznych Skład zestawu: -1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm -1 x serweta abdominal 245 x 275-280 cm, otwór 60 x 40 cm (folia operacyjna). Wbudowane bardzo długie osłony na kończyny -1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm PE -1 x taśma przylepna 10 x 50 cm -2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm -1 x miska plastikowa z podziałką 250 ml, niebieska -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm -6 x tupfer nr 5 z włókniny 20 x 30 cm 30g/m2 -2 x taśma typu rzep 2 x 23 cm | Zestaw | 100 |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                              ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 11

klipsy tytanowe

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Klipsy tytanowe do laparoskopii PL568 „BRAUN" | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | klipsy tytanowe do laparoskopii Weck Hemoclip Ref. 523860 | Op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                      ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 12

wkłady workowe

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Wkład workowy z pokrywą do ssaka EAN 6418635 firmy Serres - poj. 2 litry | Szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                       ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 13

Proszek żelujący

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Proszek żelujący do neutralizacji wydzieliny z jamy brzusznej -20g lub 25g | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                           ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe, Pakiet 14

Staplery skórne

| Poz. | Asortyment | Wielkość / jedn. Miary | Zapotrzeb. Zamawiaj. Szt. | Oferowana wielkość opakow. | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto /PLN/ (za opak.) | % VAT | Wartość netto /PLN/ | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa własna, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 1. | Stapler skórny z kompletem 36 zszywek | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                                                                ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania wobec przedmiotu zamówienia

| pakiet nr | Wymagalny parametr / warunek | Potwierdzenie spełnienia | wymagany opis spełnienia wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet uniwersalnych Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo -włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci 1 drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 85 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag, |  |  |
| 2 | Zestaw do zabiegu chirurgii biodra Obłożenia operacyjne jednorazowe wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i chłonności 450%. Serwety wzmocnione posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mavo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 85 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu YentBag. |  |  |
| 3 | Zestaw chirurgiczny Serwety - wykonane z dwuwarstwowej. pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag, Narzędzia chirurgiczne- sterylne, jednorazowe, wykonane ze stali, posiadające symbol graficzny „do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980, umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowa narzędzia mają posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Produkt zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa Ila reguła 6. |  |  |
| 4 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego Obłożenie operacyjne jednorazowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 85 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. |  |  |
| 5 | Zestaw do cięcia cesarskiego Obłożenie operacyjne jednorazowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 85 g/m2. Fartuch chirurgiczny zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego -zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi typu taśma-przylepiec umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Długość: rozm. L 125 cm; rozm. XL 140 cm. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. |  |  |
|  | Zestaw do porodu Serwety - wykonane z dwuwarstwowej. pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag, Narzędzia chirurgiczne - jednorazowe, wykonane ze stali, posiadające symbol graficzny „do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980, umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowa narzędzia mają posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Produkt zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa Ila reguła 6. |  |  |
| 6 | Zestaw do znieczulania popdajęczynówkowego Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka, o łącznej pojemności 2230 ml. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. |  |  |
|  | Zestaw do wkłucia centralnego Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 100 ml; 600 ml), która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. |  |  |
|  | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta |  |  |
|  | Zestaw do zakładania szwów Serwety - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml; 300 ml), która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. |  |  |
| 7 | Serweta przylepna Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 50 x 50 cm |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 37,5 x 45 cm |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna na stolik Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1 o wymiarach 100 x 150 cm |  |  |
| 8 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny Zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego -zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi typu taśma-przylepiec umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami; na opakowaniu 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Długość fartucha 140 cm. |  |  |
|  | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony Zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Wzmocnienia nieprzemakalne w rękawach i z przodu fartucha 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego -zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Zapięcie przy szyi typu taśma-przylepiec umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej powierzchni fartucha. Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami; na opakowaniu 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta. Długość fartucha 140 cm. |  |  |
| 9 | Zestaw do stymulatora - wykonany z dwuwarstwowej. pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Opakowanie jednostkowe papier folia, zawierające informację o składzie zestawu; na opakowaniu 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta zawierające nazwę producenta, datę ważności, nr katalogowy i nr serii. |  |  |
| 10 | Zestaw do zabiegów bariatrycznych - wykonany z dwuwarstwowej. pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 85 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. |  |  |

.................................., data ............... 2018 r.

(miejscowość)                                                                         ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy

U M O W A

ZP/2501/……/2018

zawarta dnia ............. 2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Andrzej Kamasa - Dyrektor Szpitala

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zmian.) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy są:

- sukcesywna, w okresie obowiązywania Umowy i  w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego,  dostawa  materiałowych medycznych,  zwanych dalej towarem. Zamawiane w okresie obowiązywania Umowy łączne ilości towaru oraz jego właściwości zostały określone w załączniku nr 1 do Umowy.

- inne zobowiązania Stron wynikające ze siwz (znak sprawy 66/PN/18) oraz treści Umowy.

- Ilości towaru wskazane w załączniku nr 1 określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do ich pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości Umowy. Niezrealizowana część Umowy nie przekroczy jednakże 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w §3 ust 3.

- Zamawiający, w zależności od aktualnych potrzeb oraz w ramach maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w §3 ust 3,  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zamawianego towaru w  poszczególnych pozycjach asortymentowych  załączniku nr 1.

- Zamawiający  przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia objętego Umową, ponad jego wielkość ustaloną w załączniku nr 1 oraz maksymalną wartość zobowiązania, o której mowa w   §3 ust 3.

- Rozszerzenie zamówienia, o którym mowa ust 4 nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w §3 ust 3

- Wprowadzenie do Umowy zmian wynikających z rozszerzenia zamówienia wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy   od daty jej zawarcia.

- Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron przedłużony do czasu, gdy wykonanie Umowy osiągnie wartość nominalną określoną w § 3 ust. 3.

§ 3

Cena przedmiotu Umowy

- Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w załączniku Nr 1 do Umowy plus należny podatek VAT.

- Ceny jednostkowe netto nie mogą zostać podwyższone przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z Umowy wynosi ....................... PLN  /słownie brutto: .................................................. PLN/

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu Stron.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny  koszt i ryzyko w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w  § 4 ust. 1,  nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed datą wstrzymania dostaw.

§ 5

Należyte wykonanie Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

- Zamówienia będą składane w następujący sposób:

- Faksem: ………………….,

- Pocztą elektroniczną: ……………………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby zamawiającego, na własny  koszt  i ryzyko.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania i odbioru towaru oraz zapłaty ceny.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty danej dostawy towaru zawiadamia Wykonawcę o wadach lub brakach ilościowych. Zawiadomienie następować będzie w jeden ze sposobów określonych w ust. 2.   Nie złożenie zawiadomienia w powyższym terminie jest równoznaczne z dostarczeniem wyrobu zgodnego z zamówieniem.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości wyrobu medycznego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 6. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość wyrobu dostarczonego przez niego, podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska.

- Wykonawca odpowiedzialny jest również za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych, o ile jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy wyrobu medycznego.

- Wykonawca nie będący wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego, o ile incydent ten zaistniał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności Wykonawca odpowiada za właściwe przechowywanie i dostarczenie wyrobu, to jest w taki sposób, aby nie uległ on w czasie transportu uszkodzeniu lub aby nie utracił on niezbędnych właściwości i cech zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca nie będący wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem ponosi odpowiedzialność za
incydent medyczny, gdy nie może ustalić wytwórcy wyrobu medycznego dostarczonego przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych, przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 11 podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktury lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- w razie niewykonania zamówienia lub nieterminowej realizacji zamówienia,

- w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilości towaru, dostarczenia towaru o jakości niezgodnej z umową.

- Prawo odstąpienia od Umowy ogranicza się, według wyboru Zamawiającego, do części Umowy objętej określonym zamówieniem, albo do całej reszty niespełnionego do czasu odstąpienia od Umowy świadczenia.

- Przy pierwszym stwierdzeniu nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może wykonać prawo do  odstąpienia od Umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do należytego wykonania Umowy.

- W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 3.

- Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonanie dostawy wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź                     w części, jednakże  po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia, ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru u Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę.

§ 7

Zmiany do Umowy

Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień Umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej:

- Wnioskowanie o zmianę – Strony:

  - Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;

  - Wniosek Zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję zmian;

  - Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany.

- Opis zmiany:

  - zmiana Umowy, korzystna dla Zamawiającego, w tym w szczególności obniżenie cen jednostkowych;

  - ustawowa zmiana podatku VAT – zmiana wartości Umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT;

  - zmiana producenta towaru, zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje towar równoważny, w cenie nie wyższej niż wynikająca z Umowy.

  - zmiana dotychczasowego numeru katalogowego, jeśli nie wprowadza ona innej zmiany we właściwościach towaru.

  - zmiana opakowania jednostkowego, z odpowiednim przeliczeniem ilości towaru. Podstawą obliczenia ceny towaru, w przypadku zmiany opakowania jest cena jednostkowa netto podana w ofercie.

  - możliwość wydłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania całości asortymentu w zakładanym pierwotnie terminie;

  - zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w  ustawie             z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

  - siła wyższa;

  - inne nieistotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

    - Zmiany, o których mowa w ust 2 pkt a, b, c, d, e, f  i j nie wymagają aneksu do Umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 160, z póź. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji  Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                            WYKONAWCA